## Sheet2
胸外科耗材项目采购目录及参数
序号 | 产品名称 |  | 需求参数
|  | 22分类：产品描述 | 22分类：预期用途 | 22分类：预期用途 | 产品参数 | 管理级别
1 | 一次性无菌留置引流导管及辅助装置 | 一般采用硅橡胶或聚氨酯等材料制成。使用时导管的一端插入到体内或创面的引流部位，另一端在体外可与引流接管等其他体外器械连接，通过体内压力、重力或负压吸引等压力的作用向体外引流。无菌提供，一次性使用。 | 用于将患者积液、渗出液或气体向体外引流。 |  | 材质：进口弹性聚氨酯材质。引流标准：国家药监局三类认证资质。配备导管、连接管、固定架、手术刀、带线缝合针、中单、孔巾、贴膜，纱布，手套，引流袋，胸腔闭式引流术专用。 | 第三类
2 | 一次性无菌留置引流导管 | 一般采用硅橡胶或聚氨酯等材料制成。使用时导管的一端插入到体内或创面的引流部位，另一端在体外可与引流接管等其他体外器械连接，通过体内压力、重力或负压吸引等压力的作用向体外引流。无菌提供，一次性使用。 | 用于将患者积液、渗出液或气体向体外引流。 |  | 进口医用弹性聚氨酯材质；配医用不锈钢导引针，创口小；带蓝色造影线；配备200ml硅胶引流球；可做食管癌手术颈部引流 | 第二类
3 | 经鼻胃肠营养导管 | 通常为由聚氯乙烯或其他材料制成的管路和不能与静脉输液器的鲁尔外圆锥接头相连接的接头组成。可经鼻插入患者胃或十二指肠内，以通过它给入肠营养液或药液。无菌提供，一次性使用。 | 用于经鼻向胃肠道引入营养液等。部分可实现冲洗等其他辅助功能。 |  | 具备胃管负压引流功能及肠内营养管功能，配支配导丝及显影线。单腔和三腔，具备胃管负压引流功能及肠内营养管功能，带水汽两用球囊 | 第二类
4 | 一次性使用胸腔穿刺器 | 通常由穿刺锥和鞘管组成。一般采用不锈钢和/或高分子材料制成。 | 用于穿刺组织（不包括腰椎、血管、脑室），建立通路。 |  | 国产，保护切口，可裁剪长短 | 第二类
5 | 输液港 | 通常由注射座、导管和/或连接器组成。植入皮下后，可经皮反复穿刺的注射座向里输注药物，然后经导管将药物输送至病变部位或特定的血管。无菌提供，一次性使用。 | 通过植入需要长期输入药物或液体的患者皮下，用于输注药物。 |  | 硅胶和聚氨酯两种材料。导管末端开放式，导管X光线下显影，患者可行MR、CT检查。导管选择多样性，能根据病情选择合适导管。底座小，质量轻，病人植入舒适度高。耐高压，流量大。0脱管 | 第三类
6 | 输液港配套针 | 通常由针管、针座和护套组成，可带有自毁装置。针管一般采用不锈钢材料制成，针座一般采用高分子材料制成。无菌提供。 | 用于人体皮内、皮下、消化道黏膜下、肌肉、静脉等注射或抽取液体。 |  | 不会对硅胶隔膜产生刨削，造成管道堵塞和穿刺隔渗漏。避免“成芯作用”。不含DEHP和乳胶，采用国际最新的TOTM材料 | 第三类
7 | 可吸收性止血纱布 | 一般由有止血功能的可降解吸收材料制成，呈海绵状、粉末状或敷贴状等形态。无菌提供，一次性使用。 | 手术中植入体内，用于体内创伤面渗血区止血、急救止血和手术止血，或腔隙和创面的填充。 |  | 快速有效止血（3-4分钟），适用各种创面的止血，可完全吸收；术中操作方便，可任意塑形，与不规则创面贴附性好；具有防粘连功效，不粘手术器械，不粘手套； | 第三类
8 | 人工血管 | 一般采用完全或部分的生物材料、合成编织型材料、合成非编织型材料制成。 | 用于置换血管、在血管间旁路移植或形成分流。 |  | 肝素涂层，带内环，薄壁，延展性，内径8mm，带环部分长度60cm，长度60cm。标准壁，无内环，内径24mm，血管长度40cm | 第三类
9 | 不可吸收缝合线 | 通常由聚合材料或金属材料制成的表面可有涂层的不可降解吸收的缝合线。分为带针和不带针两种。不包括预期用于骨结合的缝线。无菌提供，一次性使用。 | 用于软组织、器官和/或皮肤的缝合。 |  | 人工血管专用缝线 | 第二类
10 | 心血管补片 | 一般采用膨体聚四氟乙烯等高分子材料和/或生物组织材料制成。 | 用于修复自体心血管、心室/房间隔缺损、瓣叶裂隙穿孔等。 |  | 长度:3.0cm;宽度:3.0cm;厚度:0.4mm | 第三类
11 | 胸普外科修补膜 | 一般采用一种或多种合成高分子生物材料或天然高分子生物材料制成。 | 用于植入人体，加强和修补不完整的腹壁和/或腹股沟区等软组织的缺损。 |  | 1.胸壁修补及重建，2.肺减容3.膈肌疝修补 | 第三类
12 | 医用胶 | 一般采用高分子材料制成。有多组分和单组分之分。不包括牙科粘合剂。无菌提供，一次性使用。 | 用于手术切口接近皮肤表面边缘的封闭，包括微创介入手术穿刺口的封闭、完全清创后的封闭。 |  | 创面封闭止血，适用于多种粘合（包括血管及气管残端加固，预防血管出血及残端漏） | 第三类
13 | 可吸收性组织加固材料 | 一般采用聚乳酸或其共聚物、复合材料等制成。 | 用于非承重部位的骨折内固定术、截骨术、关节融合术中骨折部位的固定。 |  | 用于脆弱组织的加强修补、防止渗漏、渗液以及防止肺组织漏气。可降解。 | 第三类
14 | 一次性使用带状牵开器 | 通常由撑开片、齿条和手柄组成或为中空弯形管。一般采用不锈钢材料制成。 | 用于牵开组织。 |  | 无损伤牵拉血管 | 第二类
15 | 外科生物补片 | 一般采用一种或多种合成高分子生物材料或天然高分子生物材料制成。 | 用于植入人体，加强和修补不完整的腹壁和/或腹股沟区等软组织的缺损。 |  | 用于修补心包 | 第三类
16 | 外科术中止血电极 | 通常配合高频/射频手术设备使用的附件。使电流从高频/射频发生器流入或流出患者的终端，用于在手术时对组织进行切割，或使组织坏死、血液凝固等。该类附件可以是手术端的，即作为发生器的终端，用于发出电流，施行手术；也可以是返回端的，即不用于提供能量，而用于使电流返回发生器。 | 用于非内窥镜外科手术中，与高频/射频手术设备配合使用。作为高频/射频手术设备的附件对目标组织实施切割、消融、凝血等作用；或与患者身体相连，具有相对较大面积的电极，预期为高频电流提供一个低电流密度的返回通道，以防止在人体组织中产生不希望的灼伤等物理效应的高频附件。 |  | 具有吸烟功能，侧切口吸烟孔，吸烟孔周围采用专业耐高温材质，既不阻挡视野，也不易误伤其他组织。刀杆长度30cm以上，自带三通导管，可选限时控制盒或保护盒。 | 第二类
17 | 一次性腔镜用直线型切割吻合器及钉仓 | 通常由头部、杆部和手柄组成，头部为吻合器件，头部动作通过传动机构由手柄操控。通过手柄操作传递、控制头部工作。 | 手术中在内窥镜下操作，用于组织或血管的离断、切除和/或建立吻合。同时还可用于微创手术或开放手术中。 |  | 1、初始顺插位固定钉砧板； 2、规格齐全每一种规格都配有雪橇头； 3、器身通配所有钉仓； 4、雪橇头设计 | 第三类
18 | 一次性可吸收钉皮内吻合器 | 通常由吻合器或缝合器和钉仓（带钉）组成。吻合钉一般由钛合金、纯钛等材料制成。 | 用于血管的离断、切除和/或建立吻合。 |  | 1、缝合钉可完全降解吸收，愈后不需拆钉。2、真皮层水平植入、不损伤表皮的间断缝合，利于渗液的排出，便于护理； 3、缝合后皮缘外翻凸起，皮缘无张力平整对合，利于一期/二期切口愈合，有助切口愈合美观； 4、甲级愈合率高，与可吸收缝合线愈合效果类似，有利于切口皮肤美观愈合。 | 第三类