## Sheet2
基础医用耗材（三）项目 采购目录及参数
序号 | 产品名称 | 22分类编号 | 需求参数
|  |  | 产品描述 | 预期用途/适用范围 | 需求参数 | 在用规格型号 （不限于以下规格型号） | 参考年采购金额 （元） | 参考年采购量 | 管理级别
1 | 一次性无菌气管切开插管 | 气管内插管/气管套管(080603) | 见的插管头部有一个或两个套囊，套囊充起后可以起到固定插管和密封气道的作用，也可以不带套囊。插管管身通常由高分子材料制成，管身内埋有钢丝线圈，以提高径向强度和轴向柔软度。部分插管管身采用抗激光材料或复层，以抗激光照射。为经鼻/口或经皮插入病人气管的插管。一端通过呼吸管路与麻醉呼吸机连接，以维持病人呼吸。无菌提供，一次性使用。 | 用于插入患者气管和/或支气管，为患者特别是不能自主呼吸患者创建一个临时性的人工呼吸通道。 | (一)增加带声门下吸引功能 (二)有套囊气管切开插管，由管身、机器端、病人端及固定翼组成，包括充气管和带充气阀指示球囊；配件包括插管芯和颈部固定带。气管切开插管管身、套囊、指示球囊、充气管及固定翼材质为聚氯乙烯，充气阀材质为聚丙烯，颈部固定带材质为棉布，插管芯材质为低密度聚乙烯。产品采用环氧乙烷灭菌，为一次性使用无菌产品。用于耳鼻喉科和重症监护病人的紧急救治。 | 3.5MM 5.0mm 5.5MM 6.0mm 6.5MM 7.0MM 7.5MM 8.0MM 8.5MM 9.0MM | 24778 | 207 | 第二类
|  | 气管内插管/气管套管(080603) | 见的插管头部有一个或两个套囊，套囊充起后可以起到固定插管和密封气道的作用，也可以不带套囊。插管管身通常由高分子材料制成，管身内埋有钢丝线圈，以提高径向强度和轴向柔软度。部分插管管身采用抗激光材料或复层，以抗激光照射。为经鼻/口或经皮插入病人气管的插管。一端通过呼吸管路与麻醉呼吸机连接，以维持病人呼吸。无菌提供，一次性使用。 | 用于插入患者气管和/或支气管，为患者特别是不能自主呼吸患者创建一个临时性的人工呼吸通道。 | (一)增加带声门下吸引功能 (二)无套囊气管切开插管，由管身、机器端、病人端及固定翼组成，气管切开插管管身、套囊、指示球囊、充气管及固定翼材质为聚氯乙烯，充气阀材质为聚丙烯，颈部固定带材质为棉布，插管芯材质为低密度聚乙烯。产品采用环氧乙烷灭菌，为一次性使用无菌产品。用于耳鼻喉科和重症监护病人的紧急救治。 |  | 4840 | 20 | 第二类
2 | 气管切开插管套件 | 气管内插管/气管套管(080603) | 见的插管头部有一个或两个套囊，套囊充起后可以起到固定插管和密封气道的作用，也可以不带套囊。插管管身通常由高分子材料制成，管身内埋有钢丝线圈，以提高径向强度和轴向柔软度。部分插管管身采用抗激光材料或复层，以抗激光照射。为经鼻/口或经皮插入病人气管的插管。一端通过呼吸管路与麻醉呼吸机连接，以维持病人呼吸。无菌提供，一次性使用。 | 用于插入患者气管和/或支气管，为患者特别是不能自主呼吸患者创建一个临时性的人工呼吸通道。 | (一)增加带声门下吸引功能 (二)1.有气管切开插管、塑柄手术刀、套管针、J型导丝、导引导管、单级扩张器、 短扩张管、气切插管导引套管、注射器（非注射用）、孔巾。进行经皮扩张气管切开，并建立人工通气气道时一次性使用。 2.气管切开套管（带声门下吸引），采用高热敏性材质，固定翼插管及套囊采用PVC材质，气管切开套插管及配件用于X线、超声、正电子体层扫描（PET）和放疗时均安全。 | 带囊7.5mm（标准型） 带囊8.0mm（标准型） | 69300 | 33 | 第二类
3 | 气管插管 | 气管内插管/气管套管(080603) | 见的插管头部有一个或两个套囊，套囊充起后可以起到固定插管和密封气道的作用，也可以不带套囊。插管管身通常由高分子材料制成，管身内埋有钢丝线圈，以提高径向强度和轴向柔软度。部分插管管身采用抗激光材料或复层，以抗激光照射。为经鼻/口或经皮插入病人气管的插管。一端通过呼吸管路与麻醉呼吸机连接，以维持病人呼吸。无菌提供，一次性使用。 | 用于插入患者气管和/或支气管，为患者特别是不能自主呼吸患者创建一个临时性的人工呼吸通道。 | 1.由气管插管、接头、螺旋式加强丝组成;如有套囊,则还应有套囊、充气管、指示球囊、充气阀门。用于手术中建立患者的呼吸通道，一次性使用。 2.锥形套囊气管插管（带声门下吸引）采用PVC材质。 加强型 | 30、35、40、45、50、55、60、65、70、75、80 | 167450 | 985 | 第二类
|  | 气管内插管/气管套管(080603) | 见的插管头部有一个或两个套囊，套囊充起后可以起到固定插管和密封气道的作用，也可以不带套囊。插管管身通常由高分子材料制成，管身内埋有钢丝线圈，以提高径向强度和轴向柔软度。部分插管管身采用抗激光材料或复层，以抗激光照射。为经鼻/口或经皮插入病人气管的插管。一端通过呼吸管路与麻醉呼吸机连接，以维持病人呼吸。无菌提供，一次性使用。 | 用于插入患者气管和/或支气管，为患者特别是不能自主呼吸患者创建一个临时性的人工呼吸通道。 | 由插管和接头组成；对于有套囊的型号，还应具备充气管、指示球囊和单向阀门。插管、套囊、充气管和指示球囊选用聚氯乙烯（含DEHP增塑剂）材料，单向阀门选用聚氯乙烯（不含增塑剂）材料，15mm接头的组成材料为聚丙烯。环氧乙烷灭菌，一次性使用。经口腔或鼻腔插管，用于气道控制。 普通型 | 30#、50#、60#、65#、75#、80#、55#、70# | 8758 | 445 | 第二类
4 | 口咽通气道 | 口咽/鼻咽通气道(080606) | 通常由高分子材料制成，是一种带有凸缘末端的管状器械。可以无菌提供。 | 用于为因舌后坠引起气道阻塞的患者建立口/鼻咽通气道。 | 口咽通气道由法兰盘端、口腔部分和咽部端组成。产品为非灭菌清洁包装,一次性使用。产品由聚氯乙烯制成。聚氯乙烯含有增塑剂DEHP。当患者由于舌或会厌影响吸气气流进入患者体内(如舌后坠)造成患者呼吸困难时,口咽通气道可置入患者口中开放气道,建立临时人工气道。 | 10# 9# 8.0# 7.0# 6# | 13756 | 724 | 第二类
5 | 鼻咽通气管 | 口咽/鼻咽通气道(080606) | 通常由高分子材料制成，是一种带有凸缘末端的管状器械。可以无菌提供。 | 用于为因舌后坠引起气道阻塞的患者建立口/鼻咽通气道。 | 鼻咽通气道由通气道管身和固定翼组成。产品为PVC材质，一次性使用。可配合经鼻气管插管,在气管插管前放入患者鼻咽部保证通气。 | 155# 165# 170# 175# 180# | 8540 | 244 | 第二类