## Sheet1
外科敷料包类耗材 采购目录及参数
序号 | 产品名称 | 需求参数
|  | 22分类：产品描述 | 22分类：预期用途/适用范围 | 参数（至少满足以下需求）
1 | 一次性使用换药包 | 通常为由医用脱脂棉纱布或脱脂棉与粘胶纤维混纺纱布经过裁切、折叠、包装、灭菌步骤加工制成的敷料。 | 用于吸收手术过程中的体内渗出液，手术过程中承托器官、组织等。 | (一)棉球增加到12个 (二)由金属镊子、纱布块、一次性使用医用橡胶检查手套、托盘、医用棉球组成。其中，纱布块、一次性使用医用橡胶检查手套、医用棉球为外购件。供医疗单位为人体创伤部位换药时一次性使用。
2 | 一次性使用吸痰包 | 通常由高分子材料制成的管路、吸引控制装置和接头组成。接头与医院里的吸引源连接后，对气管插管内的气道分泌物（痰）进行吸引，以使气路畅通。部分产品还具备收集和存放这些分泌物的功能。一般无菌提供，一次性使用。 | 用于吸出患者特别是插入气管插管患者气道内的分泌物，以保持气道畅通。 | 由吸痰管、PE吸附式手套组成。用于气管插管和气管切开手术时作吸出患者气道内分泌物，以保持气道畅通。
3 | 一次性使用胃镜检查包 | 手术或检查时患者开口的辅助器械，一般由聚乙烯等高分子材料制成。无菌提供。 | 用于经口腔手术或检查时维持患者的开口状态，防止非预期咬合，或便于插入和固定气管插管。 | (一)组合套包，包含：石蜡油、手套、纱布等 (二)基本配置：咬口、弯盘、纱布块、一次性橡胶检查等。用于经口腔手术或检查时维持患者的开口状态，防止非预期咬合；本品辅助用于临床对患者胃镜检查。自带加长咬口包
4 | 一次性介入手术包 | 通常为由医用脱脂棉纱布或脱脂棉与粘胶纤维混纺纱布经过裁切、折叠、包装、灭菌步骤加工制成的敷料。 | 用于吸收手术过程中的体内渗出液，手术过程中承托器官、组织等。 | (一)由主单（孔巾）、上单、夹单、治疗巾、小孔巾、纱布块、擦手巾、器械盘套、器械单、机头套、试剂杯和导丝盘组成。供医疗机构做介入手术时一次性使用。
5 | 一次性使用流产包 | 通常由吸引泵、开关、安全阀、止回阀、储液瓶、控制电路组成、与吸引管道、流产吸引管配套使用。也可与其他影像设备（如超声诊断仪）配合使用。 | 用于对早期妊娠的孕妇施行人工流产手术。也可用于其他宫腔手术。 | 由基本配置医用无菌垫单、妇科检查垫和选用配置一次性使用包布、一次性使用手术衣、一次性使用手术洞巾、一次性使用医用孔巾、一次性使用治疗巾、医用纱布块、医用纱布垫、医用外科口罩、医用帽子、普通医用口罩、纱布绷带、一次性使用灭菌橡胶外科手套、一次性使用医用橡胶检查手套、一次性使用聚乙烯检查手套、医用棉签、一次性使用无菌阴道扩张器、脱脂棉球、裤腿、弯盘、袖套、引流袋 。产品应无菌。经环氧乙烷灭菌后，环氧乙烷残留量应不大于10mg/kg。一次性使用。供医疗机构临床流产手术时使用。
6 | 一次性腹腔穿刺包 | 通常由穿刺锥和鞘管组成。一般采用不锈钢和/或高分子材料制成。 | 用于穿刺组织（不包括腰椎、血管、脑室），建立通路。 | 由基本配置腹腔穿刺针（含乳胶管、导管夹和圆锥接头）、镊子、试管、试管塞、试管架（带3孔）、橡胶医用手套、方块纱布片、棉签、棉球、自粘伤口敷料、孔巾、中单、小方盒和包装盒。其他配置可选用一次性使用无菌注射器、一次性使用无菌注射针、引流袋。腹穿针由奥氏体不锈钢、聚氯乙烯及乳胶管制成。经环氧乙烷灭菌。用于人体腹腔穿刺以抽取积液、检验或注射药物治疗时一次性使用。
7 | 一次性使用腰椎穿刺包 | 通常由穿刺针、穿刺器、保护套组成。 | 用于对腰椎、血管、脑室进行穿刺，以采集人体样本、注射药物与气体等或作为其他器械进入体内的通道。 | 由基本配置腰椎穿刺针、一次性使用无菌注射器（带针）、镊子、测压管、试管、试管塞、试管架、橡胶医用手套、医用脱脂纱布、一次性医用棉球、一次性医用棉签、自粘伤口敷料、孔巾、中单、小方盒和吸塑盒。其他配置可选用引流袋。采用环氧乙烷灭菌。人体腰椎穿刺时一次性使用。
8 | 一次性使用骨髓穿刺包 | 通常由穿刺锥和鞘管组成。一般采用不锈钢和/或高分子材料制成。 | 用于穿刺组织（不包括腰椎、血管、脑室），建立通路。 | 由基本配置骨髓穿刺针1个、一次性使用无菌注射器2个（5mL和20mL）、一次性使用无菌注射针（7#）一个、载玻片8片、镊子1把、试管3个、试管塞3个、试管架1板（带3孔）、一次性使用灭菌橡胶外科手套1双、方块纱布片4块、棉签1个、棉球2个、自粘伤口敷料1个、孔巾1张、中单1张、小方盒1个和包装盒1套组成。其他配置可选用引流袋。所有组件均不含药物成分。使用环氧乙烷灭菌。用于人体骨髓穿刺以抽取骨髓时一次性使用。
9 | 一次性胸腔穿刺包 | 通常由穿刺锥和鞘管组成。一般采用不锈钢和/或高分子材料制成。 | 用于穿刺组织（不包括腰椎、血管、脑室），建立通路。 | 由基本配置 胸腔穿刺针（含胶管、导管夹和圆锥接头）1或2个、一次性使用无菌注射器（带针）（注射器规格：5mL；注射针规格：0.7）1个、一次性使用无菌注射器（50mL）1个、镊子1把、试管3个、试管塞3个、试管架1板（带3孔）、橡胶医用手套1双、医用脱脂纱布2~8块、一次性医用棉签1个、一次性医用棉球2~8个、自粘伤口敷料1块、孔巾1张、中单1张、小方盒1个、吸塑盒1个。胸穿针由0Cr18Ni9号奥氏体不锈钢、聚丙烯及乳胶制成。经环氧乙烷灭菌。 用于胸腔积水患者的穿刺引流，一次性使用。
10 | 抗菌手术薄膜 | 手术膜基材上均匀涂敷有胶粘物质组成的粘贴面，粘贴面上覆盖有一个保护层，手术膜的两边可以无胶粘物质或附着有适宜的物质（如纸），以供手持操作。根据材质不同分为聚氨酯手术膜、聚乙烯手术膜等。利用膜的屏障性能对微生物进行阻隔。无菌提供，一次性使用。 | 用于手术中贴于手术部位，以防止手术创面受到感染。 | (一)抗过敏、透气材质 (二)由薄膜和粘结剂组成。薄膜的材料为聚酯,并带有硅树脂涂层;粘结剂的材料为丙烯酸。丙烯酸粘结剂中含有含量不超过2%的碘纳离子,手术薄膜中碘含量为0.0977(1±20%)mg/100mm2。手术薄膜的包装为伽马射线灭菌包装作为抗菌手术薄膜对手术切口位置有一个持续的抗菌作用。外用品。