## Sheet2
非血管内导（插）管及配套耗材 采购目录及参数
序号 | 产品名称 | 22分类编号 | 需求参数
|  |  | 22分类：产品描述 | 22分类：预期用途/适用范围 | 产品参数（不仅限于以下内容） | 在用规格型号 | 管理级别
1 | 导尿管 |  | 一般采用高分子材料制成。部分头端固定有球囊。可将头端插入膀胱，并向体外导尿。部分管身上涂有润滑涂层（不含药物、银盐或抗菌成分涂层），浸湿后便于插入，减轻插管痛苦。无菌提供，一次性使用。 | 用于将病人膀胱中的尿液经尿道向体外导出并导入到集尿容器中。 | 硅橡胶导尿管采用硅橡胶管路及弹性件制成。灭菌，无菌。 |  | 第二类
[5 empty] | 可留置1个月的尿管；小孩、成人规格；3通道尿管 |  | 第二类
|  | 导尿管(140503) |  |  | 可监测患者体温 | 一次性使用导尿管: 2.9mm（F8）3.5mm（F10）4.0mm（F12）4.7mm（F14）5.3mm（F16）6.0mm（F18）6.7mm（F20）7.3mm（F22）8.0mm（F24） 一次性使用无菌硅胶导尿管: 12# 双腔硅胶 12# 三腔硅胶 14# 双腔硅胶 16# 单腔硅胶 10# 三腔硅胶 16# 三腔硅胶 16# 双腔硅胶 一次性使用无菌菌状导尿管:22# 24# | 第二类
2 | 一次性使用胃导管 | 经鼻肠营养导管(140502) | 通常为由聚氯乙烯或其他材料制成的管路和不能与静脉输液器的鲁尔外圆锥接头相连接的接头组成。可经鼻插入患者胃或十二指肠内，以通过它给入肠营养液或药液。无菌提供，一次性使用。 | 用于经鼻向胃肠道引入营养液等。部分可实现冲洗等其他辅助功能。 | 由导管、头端、终端、连接器、侧孔组成临床适用于肠胃减压，液体或流质营养的输入、排（吸）液。 | SF#GT1C12B 12# SF*GT1C18B SF*GT1C14B 14# SF*GT1C16B 16# | 第二类
|  | 经鼻肠营养导管(140502) | 通常为由聚氯乙烯或其他材料制成的管路和不能与静脉输液器的鲁尔外圆锥接头相连接的接头组成。可经鼻插入患者胃或十二指肠内，以通过它给入肠营养液或药液。无菌提供，一次性使用。 | 用于经鼻向胃肠道引入营养液等。部分可实现冲洗等其他辅助功能。 | 由导管、头端、终端、连接器、侧孔组成临床适用于肠胃减压，液体或流质营养的输入、排（吸）液。可留置至少42天 |  | 第二类
3 | 一次性使用吸氧管 | 鼻氧管(080608) | 通常由进氧接口、氧气软管、调节环、鼻塞（或面罩）等组成。鼻氧管与输氧系统连接，供患者吸入氧气使用。一次性使用。 | 用于吸氧时氧源与吸氧者之间的氧气直接输送或湿化后输送。 | (一)由鼻氧管、湿化液、湿化袋、使用记录单组成。给患者吸氧用，用于氧气的湿化和通过。鼻氧管包含2.5米等规格(二)配套湿化液规格100ML、150ML、200ML | A-I/100-01 | 第二类
|  | 鼻氧管(080608) | 通常由进氧接口、氧气软管、调节环、鼻塞（或面罩）等组成。鼻氧管与输氧系统连接，供患者吸入氧气使用。一次性使用。 | 用于吸氧时氧源与吸氧者之间的氧气直接输送或湿化后输送。 | 由接头、连接管、分叉接头（直通型不适用）、出气头、固定圈（直通型不适用）组成。鼻氧管的接头、连接管、出气头和分叉接头采用软聚氯乙烯制成；固定圈采用聚氯乙烯或聚乙烯材料制成。鼻氧管的型式分为单鼻直通型、单鼻环通型、双鼻环通型三种。产品采用环氧乙烷灭菌，应无菌。与供氧系统配套供人体吸入氧气用。包含2.5米等规格 | YYX-B4 YYX-B8 | 第二类
4 | 一次性使用引流导管 | 引流导管(140506) | 一般采用硅橡胶或聚氨酯等材料制成。使用时导管的一端插入到体内或创面的引流部位，另一端在体外可与引流接管等其他体外器械连接，通过体内压力、重力或负压吸引等压力的作用向体外引流。无菌提供，一次性使用。 | 用于将患者积液、渗出液或气体向体外引流。 | 1.转折开口设计2.全硅橡胶材质3.高负压 4.穿刺引导针 | DC-0820、DC-1020 | 第三类
|  | 引流导管(140506) | 一般采用硅橡胶或聚氨酯等材料制成。使用时导管的一端插入到体内或创面的引流部位，另一端在体外可与引流接管等其他体外器械连接，通过体内压力、重力或负压吸引等压力的作用向体外引流。无菌提供，一次性使用。 | 用于将患者积液、渗出液或气体向体外引流。 | 留置引流导管由导管和内芯组成,其中导管由接头、穿刺胶囊、护帽和带侧孔、尖端的管体组成，分直型和弯型；内芯由座和实心内芯、空心内芯组成。引流导管管体、接头采用聚氨酯(TPU)制造，穿刺胶塞采用硅橡胶制造；内芯座采用聚碳酸酯(PC)制造；内芯采用不锈钢材料制造。该产品采用环氧乙烷灭菌，无菌无热原，具有X射线不穿透性。 | 菊花型 DC-1220 菊花型 DC-1225 菊花型 DC-1425 猪尾型 DC-1220 猪尾型 DC-1225 猪尾型 DC-1425 | 第三类
6 | 胆管引流管 | 引流导管(140506) | 一般采用硅橡胶或聚氨酯等材料制成。使用时导管的一端插入到体内或创面的引流部位，另一端在体外可与引流接管等其他体外器械连接，通过体内压力、重力或负压吸引等压力的作用向体外引流。无菌提供，一次性使用。 | 用于将患者积液、渗出液或气体向体外引流。 | (一)接头通用，可接引流袋 (二)浓缩胶乳制成，由横梁、主管、体外端接口组成。适用于胆道术后胆管引流时一次性使用 | 湛江市事达实业有限公司 | 第二类
7 | 一次性使用硅橡胶引流球 | 负压引流器及组件(140603) | 通常由器身、弹簧、调节器组、连接接头、连接管、止流夹、护帽、引流袋、负压泵或手动负压源（负压球）组成。无菌提供。不包括插入体内的引流导管。 | 用于临床负压引流时，与插入体内的引流导管相连接，起到充当负压传导介质和/或引导、收集引流液的作用。 | 硅橡胶材料制成，由引流管、隔膜接头、球囊、排液塞头等组成。供临床负压引流和贮存引流液用。 | 江苏江扬特种橡塑制品有限公司 | 第二类
8 | 三腔双囊胃管 | 经鼻肠营养导管(140502) | 通常为由聚氯乙烯或其他材料制成的管路和不能与静脉输液器的鲁尔外圆锥接头相连接的接头组成。可经鼻插入患者胃或十二指肠内，以通过它给入肠营养液或药液。无菌提供，一次性使用。 | 用于经鼻向胃肠道引入营养液等。部分可实现冲洗等其他辅助功能。 | 采用天然乳胶胶乳或硅橡胶材料制成，由接头或锥形接口、球囊、管身、充气阀门、压力指示囊组成。用于病人胃内抽取液体或止血用。 | 江苏省华星医疗器械事业有限公司 | 第二类
9 | 一次性负压引流瓶 | 负压引流器及组件(140603) | 通常由器身、弹簧、调节器组、连接接头、连接管、止流夹、护帽、引流袋、负压泵或手动负压源（负压球）组成。无菌提供。不包括插入体内的引流导管。 | 用于临床负压引流时，与插入体内的引流导管相连接，起到充当负压传导介质和/或引导、收集引流液的作用。 | 由瓶体、止回阀、单向阀、瓶塞、瓶盖、导管、接头、护套、挂带、不锈钢针组成。（其中：导管、挂带、护套为选配件）部分产品瓶底有底端排放阀。实施负压引流、胃肠减压、盆腔冲洗时一次性使用。 | 广东先来医疗器械有限公司 | 第二类
10 | 一次性使用胸腔引流瓶 水封式 | 胸腔引流装置(140602) | 通常至少由胸腔引流接管和积液腔组成，可分为水封式、干封阀式等，部分带有吸引接口，以实现吸引引流。不包括带有自体血回输的引流装置。从生产工艺上可分为注塑和吹塑两种。不包括插入病人胸腔的胸腔引流导管。无菌提供，一次性使用。 | 与胸腔引流导管配套，用于气胸、胸腔积液及手术后需要进行闭式引流的患者。 | 适用于治疗各种原因引起的气胸、胸腔积液及手术后需要进行闭式引流的病人。 | 天台县康生医疗器械有限公司 | 第二类
11 | 负压吸引瓶装置 | 负压引流器及组件(140603) | 通常由器身、弹簧、调节器组、连接接头、连接管、止流夹、护帽、引流袋、负压泵或手动负压源（负压球）组成。无菌提供。不包括插入体内的引流导管。 | 用于临床负压引流时，与插入体内的引流导管相连接，起到充当负压传导介质和/或引导、收集引流液的作用。 | 用于临床负压引流时，与插入体内的引流导管相连接，起到充当负压传导介质和/或引导、收集引流液的作用。 | 广东省医疗器械研究所 | 第一类
12 | 负压吸引内胆 | 引流袋（容器）/收集袋（容器）、粪便管理器械(140612) | 通常由器身、弹簧、调节器组、连接接头、连接管、止流夹、护帽、引流袋、负压泵或手动负压源（负压球）组成。无菌提供。不包括插入体内的引流导管。 | 用于临床负压引流时，与插入体内的引流导管相连接，起到充当负压传导介质和/或引导、收集引流液的作用。 | 与插入体内的引流导管相连接的体外液路和容器，为负压引流；对引流速率和压力没有特定的控制功能，不含电动负压源。用于向外引出并收集体内液体。 | 广东省医疗器械研究所 | 第一类
13 | 一次性使用吸引连接管 | 呼吸道用吸引导管（吸痰管）(080609) | 通常由软管和连接件组成。能在引流导管与引流装置之间连接，使之组成密闭的引流系统。不直接接触人体。无菌提供，一次性使用。 | 与适宜设备配套后，用于手术中、手术后的血水、废液等引流、吸引使用。 | (一)采用软聚氯乙烯塑料制成，由吸引头和连接管组成，吸引头或连接管可分别使用。与吸引器配合供临床吸引用。 (二)规格包含0.3米、1.7米、2.5米 | 苏州市晶乐高分子医疗器械有限公司 | 第二类
14 | 一次性使用集尿袋 | 引流袋（容器）/收集袋（容器）、粪便管理器械(140612) | 通常为袋式的收集容器。通过体外管路与引流导管连接，形成密闭的引流系统。无菌提供，一次性使用。 | 用于医院临床科室及手术中或手术后患者一次性引流体液（血液、胃液等）、分泌物（痰液、冲洗液等）以及人体排泄物的收集。 | 由保护套、适配接头、带采样点适配接头、导入管、短接管、止流夹、挂管、挂绳、逆回阀、空气过滤膜、贮尿袋、排出管、排放开关、橡皮筋和床单夹、转换接头组成。主要与引流导管配合，收集引流液用。可连续使用7天。分为负压引流和重力引流，对引流速率和压力没有特定的控制功能 | 宁波冠瑞医疗器械有限公司 | 第二类
15 | 痰液收集器 | 医用人工驱动吸引器械(140609) | 通常由负压指示器、过滤器、收集容器和防溢流装置组成。包括脚踏、手动或两者并用，也可以与电气设备组合使用。 | 利用负压抽出人体中的气体、液体和/或固体。可在医疗场所、家庭、野外或运输途中使用。可吸取人体呼吸道中的分泌物；胃中、胸腔中的气体、液体；体表创面、伤口的渗出液；羊水；手术中、手术后的血水（冲洗液）、渗出液、废液等。不包括仅用于妇科流产、口腔科吸引、眼科吸引或内窥镜手术的吸引器械。 | (一)密闭式吸痰(二)塑料管身、接头、瓶身、瓶盖组成。（可含逆止阀） （三）本产品为一次性使用产品，采用环氧乙烷进行灭菌。用于痰液样本的收集，收集器的有盖设计可确保收集的样本在送达实验室前不受外界环境的污染，分纤支镜用和普通等多规格。 | 太平洋医材股份有限公司 | 第二类
16 | 灌肠冲洗器 | 灌肠器(140702) | 通常由软袋、夹子、接管、接头等部分组成，一般采用玻璃、高分子等材料制成。软袋供装入灌肠液，接头可与直肠导管连接。不含内容物。无菌提供。 | 用于临床灌肠。 | (一)包含单头普通型和双头接纤支镜用型 (二)由储液囊、储液囊盖、导流管接头（内含不锈钢珠）、导流管组成。供临床直肠镜检查和手术前的清洗灌肠用。 | 佛山市平创医疗科技有限公司 | 第二类
17 | 呼吸道用吸引导管 | 呼吸道用吸引导管（吸痰管）(080609) | 通常由高分子材料制成的管路、吸引控制装置和接头组成。接头与医院里的吸引源连接后，对气管插管内的气道分泌物（痰）进行吸引，以使气路畅通。部分产品还具备收集和存放这些分泌物的功能。一般无菌提供，一次性使用 | 用于吸出患者特别是插入气管插管患者气道内的分泌物，以保持气道畅通。 | 由医用无毒PVC材料制成的管体、接头结构组成，用于临床吸取呼吸道内分泌物。 | 茂名市德力康医疗科技有限公司 河南驼人医疗器械集团有限公司 | 第二类