## Sheet2
低值易耗品采购目录及参数
序号 | 产品名称 | 性能参数
1 | EP管（子弹头试管） | 多功能离心管由透明PP材料制成，非常适合样品的制备、离心和储存 ·方便单手开合 ·标准型，紧实防漏 ·盖子底部平滑，具磨砂书写面，方便样本标示 ·精确的模具刻度，便于估测容量 ·可承受最大离心速度为10000 g ·可承受温度范围为 –86°C to 100°C
2 | Masson三色染色液 | 主要用于胶原纤维和肌纤维的鉴别染色。主要组成成份： Weigert 铁苏木素A 液 、Weigert 铁苏木素B 液、丽春红酸性品红染液、磷钼酸溶液 、苯胺蓝染液
3 | PCI粘附载玻片 | 偏亲水表面处理技术，高清洁度、免清洗。 厚度：1.0-1.2mm，尺寸：25 x 75mm 表面带正电荷，适用于手工和全自动机器IHC制片； 表面具有更强的粘附性能，更好的适用于难粘附组织IHC制片；
4 | TO型生物制片透明剂 | 用于植物、动物、人体解剖的显微制片。 1、无毒性 2、折光率（ND20）：1.4580—1.4700； 3、酸价（mgkoH/g）：0.08以下； 4、常温下能与95％的酒精互溶，能溶解石蜡和封闭树胶。
5 | 艾玛刀片 | 不锈钢材质，一次性使用刀片，与切片机或冷冻切片机配合使用用于组织样本的切片处理。刀口的硬度比常规刀片锋利硬度提高70%
6 | 爱先蓝-糖原染色液（AB-PAS） | 主要用于粘液物质的染色。主要组成成份 ：爱先蓝染液（pH2.5） 、高碘酸溶液 、雪夫(schiff)试剂 、Mayer 苏木素。
7 | 巴氏染色液 | 供临床细胞形态学染色检查。主要组成成份 ：橘黄G 染液
8 | 巴氏染色液 | 供临床细胞形态学染色检查。主要组成成份 ：EA50 染液
9 | 包埋模具 | 设计用于标准的包埋盒和O形圈的组织样本包埋，适配大多数常用的包埋设备 可重复使用 高品质#304不锈钢材质，不生锈，不变形，使用寿命长 表面经抛光处理，边角光滑不锋利，安全便捷 不同型号可供选择，满足不同要求
10 | 标本保存瓶 | 10%中性福尔马林，是由磷酸盐缓冲液和福尔马林溶液组成，主要用于组织标本的保存、固定和存储。 即开即用，杜绝污染；透明杯身，便于观察样本的固定状态。 防漏设计，确保使用和运输安全；预贴标签，方便及时记录样本信息。 多种规格，满足各种样本离体后的制备需求；多种包装形式可选，满足各种需求。 试剂瓶容量25ml，液体容量15ml 试剂瓶容量50ml，液体容量25ml
11 | 标本袋 | 1.采用复合材料压缩而成,性能优越.、有效抵抗化学试剂侵蚀、耐磨耐摔。 2.一次成型圆底立体结构能有效固定组织 3.无色透明,袋底无皱褶设计利于观察、可站式，方便拿取,杜绝遗漏小标本所造成的不可挽回的损失 4.方便多次开启的拉锁式封口,封闭紧密无渗漏 5.选用优质中性粒子材料精制而成，盛放标本不会改变其理化性质，确保检验结果的准确 6.有各种型号，可根据标本大小选择合适的型号 大号，22*25cm；中号，16*19cm；小号，10*12cm；特小，6.5*9cm
12 | 标准级载玻片 | 单头单面磨砂，高清洁度、免清洗, 厚度：1.0±0.2mm, 尺寸：25 x 75mm ·抛光边和45°倒角设计
13 | 病理抗酸染色液 | 主要用于结核杆菌等抗酸性菌的染色。主要组成成份：石碳酸复红溶液 、酸性酒精溶液 、亚甲基蓝溶液。
14 | 玻璃染色缸 | 高硼硅玻璃材质，无污染，方便，透明，可重复使用，用于载玻片染色架浸泡不同试剂等；缸内壁两侧有十对凹凸槽，用来插放25mm*75mm 的载玻片用。
15 | 玻璃试管 | 高硼硅玻璃材质，满足实验室日常需要，耐高温，包括煮沸样本，以及高品质的耐化学性。
16 | 存片盒 | 用于储存载玻片的盒子，适用标准尺寸25 x 75mm的载玻片。 ABS材质，盒内底部放置软木垫，有效防止在运输及存储中对玻片的损坏；顶部有索引表，便于标识和查找。 为缓解视觉疲劳，每种规格的产品均可提供灰色、蓝色、橙色、白色和红色等颜色。 按规格分：12片装、25片装、50片装、100片装
17 | 弹力纤维E.V.G染色液 | 主要用于结缔组织纤维和肌纤维的染色。主要组成成份：高锰酸钾溶液 、草酸溶液、Elastin 染液 、Van Gieson 染液。
18 | 淀粉酶溶液 | 用于鉴别糖原和其他多糖。
19 | 冻存管 | 冷冻管适用于科研和一般实验室应用，比如冻存细胞培养物，细菌或其他生物样本 采用PP材料制成，盖子内有硅胶垫圈，确保完全防漏 大的书写面可显示更多的样本信息，以及便于观察容量的模具刻度 已灭菌，无DNA酶、RNA酶和热源 有自立式，星型脚和圆底可选
20 | 冻存盒 | 冷冻盒由PC材质制成，耐受温度范围从-196°C 到 +121°C，25、81和100孔可选 · 印刷数字网格，便于样品识别 · 透明盒盖，便于观样 · 每个盒子都有一个特殊角度来保证网格的正确对齐 · 可高温高压灭菌 · 盒子底部有特殊的排气孔，方便液氮交流，快速冷冻 · 适用于不锈钢冷冻架
21 | 孵育盒 | 用于存放标准载玻片，塑料一体成型，透明、黑色可选。
22 | 盖玻片 | 采用超白玻璃材质的薄且平的玻璃片，免清洗采用铝塑膜真空包装。 盒内放置干燥剂。 真空铝箔袋。 18×18mm，24×24mm，24×50mm，等规格
23 | 激光包埋盒 | POM材质，100%耐化学腐蚀；适用于自动包埋盒打号机 采用进口光敏材料，成分稳定，变色对比度大； 两侧有大书写面，前端为45°书写面 胶带装或筒装，装机方便快捷 为缓解您在工作中的视觉疲劳，并方便区分不同类型样本， 有11色可选（白色、黄色、绿色、粉色、蓝色、茶色、紫色、桃红色、橙色、水蓝色、浅绿色）
24 | 甲醇刚果红染色液 | 主要用于淀粉样物质染色。主要组成成份：甲醇刚果红染液、碱性酒精分化液 、Mayer 苏木素 。
25 | 快速革兰氏染色液 | 用于标本涂片或菌落涂片，染色后细菌与环境形成鲜明对比，可以清楚地观察到细菌的形态、排列及某些结构特征，从而用以临床分类鉴定。主要组成成份：龙胆紫液、碘溶液、脱色液 、沙黄溶液 。
26 | 莱卡石蜡 | 鳞片状石蜡，适用于组织样本的浸蜡和包埋。 高品质石蜡与高分子聚合物通过先进工艺复合而成 切片流畅，厚度最薄可低至2 μm 溶点范围从56 到 58度
27 | 量杯 | 适用于实验室的大多数应用 可堆叠，节省空间 良好的耐化学性，持久耐用，及可高温高压灭菌 杯身标有易于读取的印刷刻度、容量
28 | 量筒 | 无凹液面，不会干扰读数，确保测量精准 极佳的耐化学性且防碎裂 筒身标有易于读取的印刷刻度、容量 宽大的倾倒口设计，便于分液
29 | 晾片板 | 由ABS材质制成，塑料邮寄夹由优质聚丙烯（PP）材质制成，产品结实美观，且可以有效防虫防潮 可存放20片载玻片，适用标准尺寸25 x 75mm 的载玻片 在玻片盒内部每个存放玻片位置都有相应的编号，便于查找和管理样本 多种颜色可供选择，可以更好地进行标本的颜色管理 易叠放，拿取方便
30 | 六胺银染色液 | 主要用于组织学基底膜、霉菌染色。主要组成成份：高碘酸溶液 、硼砂溶液、六次甲基四胺银粉剂、硫代硫酸钠溶液、伊红染液。
31 | 取材刀柄 | 用于固定切片机刀片，应用于切割小的、软的组织样品，通用于绝大多数一次性使用的切片机刀片。 由实木和不锈钢材质经过精密模具制作而成
32 | 试管架 | 圆孔，ABS+硅胶材质，适用试管最大直径从10mm到18mm
33 | 苏丹黑染色液 | 主要用于脂肪染色。主要组成成份：苏丹黑B 染液 、核固红染液。
34 | 苏木素 | 主要用于各种细胞、组织石蜡切片、冰冻切片、火棉胶切片、树脂切片、涂片、印片的染色。
35 | 塑料离心管 | 用于盛放或者粗略量取液体，也适用于混合、加热和煮沸溶液 高硼玻璃材质，带有倾倒口 白色搪瓷刻度和标记区域，持久耐用，易于读写 壁厚均一，适用于加热
36 | 塑料染色缸 | 塑料染色缸用于标本制片进行染色时作贮存染色液体，浸胞载玻片或盖玻片的染色器具。 无污染，方便，牢固，可重复使用； 用于载玻片染色架浸泡不同试剂等。 载玻染色时与染色架配套使用。
37 | 塑料染色缸套装 | 采用高分子聚合物材料，耐高温，不变形，站立稳固。配有12个染色缸，2个原装染色架;适用冰冻切片染色,可重复使用。
38 | 糖原染色液（PAS） | 主要用于粘液和霉菌的染色。主要组成成份：高碘酸溶液 、雪夫试剂、Mayer 苏木素。
39 | 脱钙液（14%硝酸钙） | 用于骨组织或钙化组织的脱钙。
40 | 网状纤维染色液 | 主要用于组织学网状纤维染色。主要组成成份：高锰酸钾溶液、草酸溶液、硫酸铁铵溶液、银氨液、甲醛溶液、氯化金溶液、硫代硫酸钠溶液。
41 | 胃幽门螺杆菌染色液（美蓝法） | 主要用于胃幽门螺杆菌染色。主要组成成份：胃幽门螺杆菌染色液。
42 | 显微镜载玻片 | 适用于主流的载玻片激光打印设备，独特的光敏油漆面设置，防止打印痕迹被苏木素染色。 打印信息清晰，易识别，不脱落，不变色 载玻片上印制了标示，以有效防止玻片粘结。 载玻片书写面可以耐受病理实验室常规化学试剂腐蚀。
43 | 硝酸脱钙液 | 用于骨组织或钙化组织的脱钙。
44 | 一次性吸管 | 适用于安全快速地转运和分装少量液体 LDPE材质，透明度佳 规格3mL，有刻度
45 | 伊红 | 主要用于各种细胞、组织石蜡切片、冰冻切片、火棉胶切片、树脂切片、涂片、印片的染色。
46 | 移液器枪头 | 采用100％纯天然聚丙烯制成； 通用于各种移液器；
47 | 羽毛刀片 | 不锈钢材质，一次性使用刀片，与切片机或冷冻切片机配合使用用于组织样本的切片处理。
48 | 粘附载玻片 | 正电荷处理, 超白玻璃材质, 单头单面白色书写面 适用于手工IHC制片，表面偏疏水性
49 | 中性树胶 | 适用于显微技术上生物组织切片的封藏，是显微镜切片永久标本或动植物制片的封藏剂，光学玻璃镜头与眼镜片等的胶合剂。透明度高，不腐蚀玻璃，不容易长霉 折光率(n20D)…1.5216 - 1.5240 酸值( mgKOH/g )……… ＜20
50 | 锥形瓶 | 用于盛放或者粗略量取液体，也适用于混合、加热和煮沸溶液 高硼玻璃材质，带有倾倒口白色搪瓷刻度和标记区域，持久耐用，易于读写，壁厚均一，适用于加热
51 | 姬姆萨染色 | 姬姆萨染料为天青色素、伊红、次甲蓝的混合物，本染色液适于血液涂抹标本、血球、疟原虫、立克次体以及骨髓细胞、脊髓细胞等的染色。
52 | 玻璃棒 | /
53 | 玻片 | /
54 | 滴管 | /
55 | 取材砧板 | /
56 | 烧杯 | /
57 | 吸耳球 | /
58 | 石膏棉纸