## Sheet1
基础耗材（二） 采购目录及参数
序号 | 产品名称 | 需求参数
|  | 产品描述 | 预期用途/适用范围 | 需求参数
1 | 利器盒 | 由注射器分离装置、输液管分离装置和废物回收装置组成，组件含注射器分离模块、输液管分离模块、脚踏装置、利器盒、废物回收桶。 | 医疗机构医护人员通过输液器分离模块、注射器分离模块进行输液管和注射器针管分离，并回收分离后的输液管和注射器针管。 | 1.口宽 2.产品采用聚丙烯料，不含PVC，具有方便、安全、无毒，耐穿刺，不渗漏，易于高温焚烧。封闭后无法在不破坏的情况下打开。 3.符合院感要求 4.规格齐全
2 | 医用超声耦合剂 | 超声诊断或治疗操作中，充填或涂敷于皮肤-黏膜与探头（或治疗头）辐射面之间，用于透射声波的中介媒质。 | 用于改善探头与患者之间的超声耦合效果。包括术中超声、穿刺活检等侵入性操作，经直肠、经阴道、经食管等接触粘膜的操作，及对非完好皮肤和新生儿进行的操作。 | 超声诊断和治疗操作中，充填或涂敷于皮肤与探头（或治疗头）辐射面之间，用于透射声波的中介媒质。改善探头与患者之间的超声耦合效果，用于完好皮肤上。提供30ML、50ML、100ML等多种规格。
3 | 医用超声耦合剂 | 超声诊断或治疗操作中，充填或涂敷于皮肤-黏膜与探头（或治疗头）辐射面之间，用于透射声波的中介媒质。 | 用于改善探头与患者之间的超声耦合效果。包括术中超声、穿刺活检等侵入性操作，经直肠、经阴道、经食管等接触粘膜的操作，及对非完好皮肤和新生儿进行的操作。 | 由卡波姆、三乙醇胺、丙二醇、三氯氢基二苯醚和去离子水配制而成。消毒型医用超声耦合剂，用于超声检查或治疗中充当介质。提供30ML、50ML、100ML等多种规格。
4 | 导电膏 | 具有一定导电性能的胶体。 | 用于在诊断、监护或治疗过程中充填、涂覆于皮肤与电极之间，从而在电极与皮肤之间形成相对稳定的导电连接。 | 产品原材料包括聚氧化乙烯(20)十六醚,水,甘油,碳酸钙,1,2丙二醇,氯化钾,蒙脱石,氯化钠,聚氧化乙烯 (20) 山梨醇,对羟基苯甲酸甲酯和对羟基苯甲酸丙酯。本产品未灭菌。 用于与非黏贴式电极连接时的神经监控过程中，例如：脑电图测试，激发性电位过程，多导睡眠监测过程和多次睡眠潜伏期试验过程，通过降低皮肤阻抗来增强测试效果。提供30ML、50ML、100ML等多种规格。
5 | 伤口敷料 | 通常由涂胶基材、吸收性敷垫和可剥离的保护层组成。其中吸收性敷垫一般采用棉纤维、无纺布等可吸收渗出液的材料制成。吸收性敷垫可单独使用，用绷带或胶带等进行固定。所含成分不可被人体吸收。无菌提供，一次性使用。 | 用于非慢性创面（如浅表性创面、手术后缝合创面、机械创伤、小创口、擦伤、切割伤创面、穿刺器械的穿刺部位、I度或浅II度的烧烫伤创面、婴儿肚脐口创口、激光/光子/果酸换肤/微整形术后创面）的护理，为创面愈合提供微环境。也可用于对穿刺器械（如导管）的穿刺部位的护理并固定穿刺器械。 | 产品由背衬、吸收垫、隔离膜和离型纸构成。背衬和吸收垫由无纺布材料制成，吸收垫上面附有聚乙烯隔离膜。供医疗机构用于手术后伤口、皮肤挫伤、皮肤割伤的非慢性创面的护理。
6 | 丝绸布胶带 | 通常为背材上涂有具有自粘特性的胶粘剂的胶带。部分胶带涂胶面有保护层。非无菌提供，一次性使用。不与创面直接接触。粘贴部位为完好皮肤。 | 用于将敷料粘贴固定于创面或将其他医疗器械固定到人体的特定部位。 | 带状粘贴材料，为非弹性，不与创面直接接触。粘贴部位为完好皮肤。用于对创面敷料、绷带等提供粘贴力，以起到固定作用。
7 | 弹力绷带 | 带状或筒状，分为弹性或非弹性材料，不与创面直接接触。 | 带状或筒状，分为弹性或非弹性材料，不与创面直接接触。特别是对介入穿刺点的加压包扎能达到很好的效果。 | 1.由带着粘胶的白色织物组成，粘胶由不含溶剂的弹性粘胶和人造树脂组成，绷带应干净无污染，目标长度的0/+2%. 2长度可拉伸，可完全贴合身体，无纺布边缘确保无压迫风险 3.长宽度应该大于或者优于6cm×2.5m，8cm×2.5m，10cm×2.5m。宽度延展性应该达到技术需求标准。4.绷带整个表面为透气粘胶，促进皮肤生理的代谢，流汗，蒸发。5粘胶具有高皮肤耐受性，可透过放射线。适用于创伤，敷料固定护理，血管穿刺人工压迫后加压包扎的固定。
8 | 砂轮 | 包括中心设有通孔的砂轮,砂轮的外侧设有一与砂轮紧固安装的防护壳,防护壳罩在砂轮的外侧,防护壳罩住三分之一的砂轮,防护壳为塑料件,所述砂轮的两侧壁镜像设有卡槽 | 用于割锯安瓿药瓶 | 中心设有通孔的砂轮,砂轮的外侧设有一与砂轮紧固安装的防护壳,防护壳罩在砂轮的外侧,防护壳罩住三分之一的砂轮,防护壳为塑料件,所述砂轮的两侧壁镜像设有卡槽,所述卡槽位于通孔的外围,防护壳的外侧壁上设有紧固件安装槽,紧固件安装槽的底部设有圆孔,防护壳的内侧壁设有与卡槽对应的卡块,砂轮通过紧固件安装在防护壳内
9 | 玻璃体温计 | 通常由玻璃管、感温泡、汞或其他感温液体和刻度尺标组成。采用汞或其他液体的热胀冷缩原理测量温度。 | 用于临床测量患者体温。通常放置于人体的口腔、腋下、肛门部位测量。 | 玻璃体温计由玻璃管、感温液、感温泡、毛细孔、标度尺组成。该产品以非无菌状态提供。其中内标式（无汞、大），和内标式（无汞、中）的感温液由镓、铟、锡混合组成，其他产品的感温液为汞。供测量人体体温用
10 | 一次性使用头皮夹 | 通常呈圆筒形，一侧有一组相互吻合的唇头齿，另一侧有和头皮夹钳匹配的钳槽。一般采用塑料或不锈钢材料制成。无菌提供。一次性使用。 | 用于夹持切口头皮以止血。 | 产品采用聚甲醛材料制造。产品与头皮夹钳配套，供脑外科手术切开头皮时止血用。
11 | 储气袋 | 通常由进气阀、压缩单元（如气囊）和患者阀组成，一般配有储气袋、呼吸面罩等附件。是一种通过操作者按压设备上压缩单元（如气囊），从而实现向患者肺部通气的复苏装置。 | 用于供电供气不完备场合和紧急情况下对突发呼吸困难或呼吸衰竭的患者实施人工呼吸急救时提供肺通气。 | 可以压缩量的大小，压缩的次数，以及氧气流量的调节来达到患者所需的各种氧气溶度
12 | 备皮刀 | 通常由刀片、刀架和保护盖组成。 | 用于术前准备，去除毛发。 | /
13 | 无菌手术刀片 | 通常由刀片和刀柄组成。刀片通常有刃口和与手术刀柄对接的安装槽。刀片一般采用纯钛、钛合金、不锈钢或碳钢材料制成。无菌提供。 | 用于切割组织或在手术中切割器械。 | 产品安装于手术刀柄上，用于切割组织或在手术中切割器械。
14 | 无菌医用缝合针 | 通常外形呈直形或弧形，针尖有圆、三角、铲形状，针尾带孔。一般采用不锈钢材料制成。 | 用于缝合组织、皮肤。 | 由医用缝合针的圆针、正三角针、反三角针、三角半弯针的型式按临床手术的不同需要组合包装而成，缝合针由30Cr13、12Cr18Ni9或06Cr19Ni10不锈钢材料制成。供缝合内脏、软硬组织、皮肤用。
15 | 带线缝合针 | 通常外形呈直形或弧形，针尖有圆、三角、铲形状，针尾带孔。一般采用不锈钢材料制成。 | 用于缝合组织、皮肤。 | 产品由医用缝合针的圆针、正三角针、反三角针、三角半弯针的型式按临床手术的不同需要组合包装而成，缝合针由30Cr13、12Cr18Ni9或06Cr19Ni11不锈钢材料制成，缝合针带缝线。供缝合内脏、软硬组织、皮肤用。