| 附件 放疗中心改造PETCT项目消防改造工程清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位：南方医科大学中西医结合医院 |  |  |  |  | 时 间 |  |
| 工程名称：南方医科大学中西医结合医院放疗中心改造PETCT项目消防改造工程 |  |  |  |  |  |  |
| 项目地址：广州市海珠区石榴岗路13号（约790m2） |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 名称及规格说明 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 总 价 | 备注 |
| 一、喷淋系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 镀锌钢管（DN25） | m | 67 |  |  | 含人工、材料等 |
| 2 | 镀锌钢管（DN32） | m | 54 |  |  | 含人工、材料等 |
| 3 | 镀锌钢管（DN50） | m | 43 |  |  | 含人工、材料等 |
| 4 | 拆除原消防管 | m | 187 |  |  | 含人工、材料等 |
| 5 | 喷淋头（68℃）增加 | 个 | 29 |  |  | 含人工、材料等 |
| 6 | 喷淋头（68℃）移位 | 个 | 12 |  |  | 含人工、材料等 |
| 7 | 管道刷漆 | 项 | 1 |  |  | 含人工、材料等 |
| 8 | 系统管道冲洗、试压、调试 | 项 | 1 |  |  | 人工 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 二、消防栓系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 镀锌钢管（DN65） | m | 37 |  |  | 含人工、材料等 |
| 2 | 镀锌钢管（DN80） | m | 21 |  |  | 含人工、材料等 |
| 3 | 增加消防栓 | 套 | 1 |  |  | 含人工、材料等 |
| 4 | 移位消防栓 | 套 | 1 |  |  | 含人工、材料等 |
| 5 | 管道刷漆 | 项 | 1 |  |  | 含人工、材料等 |
| 6 | 系统管道冲洗、试压、调试 | 项 | 1 |  |  | 人工 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 三、自动报警系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能烟感增加 | 个 | 28 |  |  | 含人工、材料等 |
| 2 | 智能烟感移位 | 个 | 6 |  |  | 含人工、材料等 |
| 3 | 接线盒 | 个 | 20 |  |  | 含人工、材料等 |
| 4 | 电线 | m | 157 |  |  | 含人工、材料等 |
| 5 | 镀锌线管 | m | 156 |  |  | 含人工、材料等 |
| 6 | 金属软管 | m | 86 |  |  | 含人工、材料等 |
| 7 | 系统调试 | 项 | 1 |  |  | 人工 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 四、消防器材 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 应急照明灯 | 个 | 8 |  |  | 含人工、材料等 |
| 2 | 疏散指示灯 | 个 | 12 |  |  | 含人工、材料等 |
| 3 | 安全出口 | 个 | 3 |  |  | 含人工、材料等 |
| 4 | 灭火器箱（含灭火器5KG/面具） | 个 | 4 |  |  | 含人工、材料等 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 五、其它 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 消防资质（含消防蓝图设计） | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 消防竣工检测报告 | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
|  | 不含税工程总造价 |  |  |  |  |  |
|  | 税金9% |  |  |  |  |  |
|  | 含税工程总造价 |  |  |  |  |  |