南方医科大学中西医结合医院消防系统

驻场维护保养服务项目

采购需求

一、项目名称

南方医科大学中西医结合医院消防系统驻场维护保养服务项目

二、项目内容

1、内容：南方医科大学中西医结合医院（含医院内所有管辖建筑）消防系统维护保养，包括消防设备的日常维护、定期保养、设备更换、故障修复、软件维护等保修服务。

2、范围：南方医科大学中西医结合医院院区内、行政楼、礼堂、专家公寓、病理楼、住院部8号楼、馥馨楼、临床支持中心、新学生宿舍、综合食堂、科教楼、16教室、第三教学楼、住院部5号楼、3号楼、影像中心办公楼、住院部2号楼、门诊部、保安队宿舍、集体宿舍、设备科办公楼、特需服务中心、药剂楼、宿舍楼、家属宿舍、老干楼、军校花园、逸品花园等）。（建筑面积约146553㎡）

3、驻点维保要求：南方医科大学中西医结合医院执行每日12小时工作制驻场值班（工作日），白天班保证2人驻点。周六日实行白天8小时工作制值班。重大节假日或特殊时期需24小时驻场值班服务费用。

4、投标人资质资格等级要求：

1、注册资金不少于人民币1000万元的独立企业法人；

2、有健全的质量管理体系，必备社会消防技术服务资质备案：消防设施维护保养检测/消防安全评估；

3、近三年在经营活动中没有严重违约、无重大质量事故或安全事故；4、保养年营业额：500万元以上；

5、在职人数：不少于60人；从事保养人数：不少于30人；

6、与消防设施维护保养检测业务范畴相适应的法律、行政法规规定的其它条件。

三、需求描述

（一）项目清单（供参考）

| 系统名称 | 序号 | 设备名称 | 单位 | 设备数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 火灾 自动 报警 系统 | 1 | 智能烟感（连底座） | 套 | 7638 |
|  | 2 | 智能温感（连底座） | 套 | 253 |
|  | 3 | 消防警铃 | 个 | 653 |
|  | 4 | 模块 | 个 | 2685 |
|  | 5 | 手动报警按钮 | 个 | 1432 |
|  | 6 | 消防广播 | 个 | 387 |
|  | 7 | 消火栓按钮 | 个 | 383 |
|  | 8 | 消火栓箱峰鸣器 | 个 | 383 |
|  | 9 | 电话插孔 | 个 | 632 |
|  | 10 | 报警主机(含主板、回路板、通讯板、电源板) | 套 | 12 |
|  | 11 | 消防广播主机 | 套 | 12 |
|  | 12 | 联动控制盘 | 套 | 12 |
|  | 14 | CRT终端显示系统（含电脑主机、CRT板、操作柜） | 套 | 6 |
|  | 15 | 消防电话主机 | 套 | 12 |
|  | 16 | 消防电话 | 个 | 216 |
|  | 17 | 消防部分线路 | 米 | 26359 |
| 消火栓 系统 | 18 | 消火栓泵 （含控制柜） | 套 | 9 |
|  | 19 | 恒压泵（含控制柜） | 套 | 9 |
|  | 20 | 消火栓箱 | 套 | 183 |
|  | 21 | 安全泄压阀 | 个 | 9 |
|  | 22 | 阀门(闸阀,止回阀) | 个 | 261 |
|  | 23 | 消火栓接合器 | 个 | 16 |
|  | 24 | 室外消火栓 | 个 | 34 |
| 自动喷水 灭火系统 | 25 | 喷淋泵（含控制柜） | 套 | 9 |
|  | 26 | 恒压泵（含控制柜） | 套 | 9 |
|  | 27 | 喷淋头 | 个 | 23564 |
|  | 28 | 安全泄压阀 | 个 | 134 |
|  | 29 | 湿式报警阀 | 个 | 8 |
|  | 30 | 水流指示器 | 个 | 8 |
|  | 31 | 信号闸阀 | 个 | 32 |
|  | 32 | 喷淋接合器 | 个 | 13 |
|  | 33 | 部分消防管网刷漆 | M2 | 4 |
| 防排烟 系统 | 34 | 送风机 | 套 | 5 |
|  | 35 | 风机控制柜 | 套 | 5 |
|  | 36 | 排烟机 | 套 | 5 |
|  | 37 | 风口百叶 | 套 | 45 |
|  | 38 | 阀门（加压阀、防火阀） | 套 | 13 |
| 气体灭火系统 | 39 | 气体灭火（含控制主机） | 套 | 3 |
| 应急照明 | 40 | 应急照明灯 | 套 | 2313 |
|  | 41 | 疏散指示灯 | 套 | 1987 |
|  | 42 | 应急照明配电箱 | 个 | 14 |
| 防火卷帘 | 43 | 防火卷帘 | 套 | 4 |
| 防火门 | 44 | 防火门(含零配件) | 套 | 342 |
|  | 45 | 温电双控闭门器 | 套 | 342 |

说明：上述为全院基本维护保养项目，实际维护保养包括上述所有细项但不限于上述项目。

- 消防系统维保的服务要求

1、应提供消防设施检测、维护保养等必备的工具及备品备件，建立巡检维修工作档案，落实“日检”、“周检”、“月检”、“季检”、“年检”、“随时维修”、 “应急维修”等运维保障工作制度，并随时做好记录；

2、每月组织一次全面排查、检修和设备维护工作，形成每月消防维保报告。针对排查中发现的隐患、故障或设备损坏的问题，及时修复，保持消防系统、设备运行正常。

3、服务费用采取含税总价包干的形式。包括：人工费、员工社保费（包括养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险等）、耗材及零配件费、工具购置及折旧费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等全部费用。如需更换消防设备零配件材料费单件超过200元以上的，设备材料由医院采购，维保公司免费安装。

4、接到用户报修后，维保人员应在15分钟内达到现场（含非工作时间，应在30分钟内到达现场），一般性故障应在8小时内完成，需更换部件的应在24小时内排除故障，确实因客观原因无法完成的应及时报告采购人。供应商应在医院周边提供住宿，确保可以提供应急抢修服务。

南方医科大学中西结合医院消防系统维护保养服务项目预算

一、服务期： 12个月

二、服务价：   元整（元）

三、项目名称：消防设施维护保养服务

四、项目地址：广州市海珠区石榴岗路13号。

五、建筑面积：建筑面积约146553㎡。

六、维保预算明细：

| 序号 | 项目名称 | 维保预算 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 火灾自动报警及联动控制系统（智能烟感、智能温感、消防警铃、模块、手动报警按钮、消防广播、消火栓按钮、消火栓箱峰鸣器、消防电话、CRT终端显示系统、联动控制盘、报警主机、、消防部分线路） |  |
| 2 | 消火栓灭火系统（包含消防水泵、喷淋水泵、控制柜、消防管路及阀门等） |  |
| 3 | 自动喷水灭火系统（包含喷淋水泵、控制柜、消防管路及阀门等） |  |
| 4 | 防排烟系统（送风机、风机控制柜、排烟机、风口百叶、阀门） |  |
| 5 | 防火卷帘 |  |
| 6 | 防火门系统 |  |
| 7 | 气体灭火系统（含控制主机） |  |
| 8 | 应急照明灯、疏散指示灯（应急照明灯、疏散指示灯、应急照明配电箱、安全疏散） |  |
| 9 | 节假日驻场技术人员加班费用（2人） |  |
|  | 不含税合计 |  |
|  | 税金6% |  |
|  | 含税维保费（元） |  |
|  | 人民币大写 |  |

消防日常维保更换配件材料价格清单

消防日常维保更换配件材料价格清单（1）

| 序号 | 设备名称 | 生产厂家 | 单位 | 设备单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感温探测器 | 同原品牌 | 个 |  |  |
| 2 | 感烟探测器 | 同原品牌 | 个 |  |  |
| 3 | 声光报警器 | 同原品牌 | 个 |  |  |
| 4 | 消火栓破玻按钮 | 同原品牌 | 个 |  |  |
| 5 | 手动报警按钮 | 同原品牌 | 个 |  |  |
| 6 | 输入模块 | 同原品牌 | 个 |  |  |
| 7 | 输出模块 | 同原品牌 | 个 |  |  |
| 8 | 输入输出模块 | 同原品牌 | 个 |  |  |
| 9 | 警铃 | 同原品牌 | 个 |  |  |
| 10 | 广播 | 同原品牌 | 个 |  |  |
| 11 | 电话主机 | 同原品牌 | 台 |  |  |
| 12 | 总线控制盘 | 同原品牌 | 块 |  |  |
| 13 | 电话分机 | 同原品牌 | 个 |  |  |
| 14 | 广播功率放大器 | 同原品牌 | 台 |  |  |
| 15 | 备用电源 | 匹配系统 | 台 |  |  |

消防系统日常维保更换配件材料价格清单（2）

| 序号 | 设备名称 | 生产厂家 | 单位 | 设备单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感温探测器 | 同原品牌 | 个 |  |  |
| 2 | 感烟探测器 | 同原品牌 | 个 |  |  |
| 3 | 声光报警器 | 同原品牌 | 个 |  |  |
| 4 | 消火栓按钮 | 同原品牌 | 个 |  |  |
| 5 | 手动报警按钮 | 同原品牌 | 个 |  |  |
| 6 | 输入模块 | 同原品牌 | 个 |  |  |
| 7 | 输出模块 | 同原品牌 | 个 |  |  |
| 8 | 输入输出模块 | 同原品牌 | 个 |  |  |
| 9 | 电话分机 | 同原品牌 | 个 |  |  |
| 10 | 总线电话主机 | 同原品牌 | 台 |  |  |
| 11 | 电话插口 | 同原品牌 | 个 |  |  |
| 12 | 总线隔离器 | 同原品牌 | 个 |  |  |
| 13 | 回路板 | 同原品牌 | 块 |  |  |
| 14 | 广播功率放大器 | 同原品牌 | 台 |  |  |
| 15 | 联动电源 | 同原品牌 | 台 |  |  |
| 16 | 水泵压力开关 | 同原品牌 | 个 |  |  |
| 17 | 电触点压力表 | 同原品牌 | 个 |  |  |
| 18 | 水流指示器 | 同原品牌 | 个 |  |  |
| 19 | 消火栓箱 | 同原品牌 | 个 |  |  |
| 20 | 管网明杆闸阀 | 同原品牌 | 套 |  |  |
| 21 | 消防喷淋头 | 同原品牌 | 个 |  |  |
| 22 | ABC干粉灭火器充装 | 同原品牌 | 个 |  |  |
| 23 | 有衬里消防水带 | 同原品牌 | 个 |  |  |
| 24 | 消防直流水枪 | 同原品牌 | 个 |  |  |
| 25 | 减压型室内消防栓 | 同原品牌 | Kg |  |  |
| 26 | 普通室内消防栓 | 同原品牌 | 条 |  |  |
| 27 | 室外地上消防栓 | 同原品牌 | 把 |  |  |
| 28 | 电触点压力表 | 同原品牌 | 个 |  |  |
| 29 | 应急照明灯 | 同原品牌 | 个 |  |  |
| 30 | 疏散指示灯 | 同原品牌 | 个 |  |  |