## Sheet1
医用耗材采购目录及参数
序号 | 产品名称 | 需求参数
|  | 22分类 | 22分类：产品描述 | 22分类：预期用途/适用范围 | 管理级别 | 参数
1 | 一次性使用负压引流护创材料 | 14-06-03负压引流器及组件 | 通常由器身、弹簧、调节器组、连接接头、连接管、止流夹、护帽、引流袋、负压泵或手动负压源（负压球）组成。无菌提供。不包括插入体内的引流导管。 | 用于临床负压引流时，与插入体内的引流导管相连接，起到充当负压传导介质和/或引导、收集引流液的作用 | Ⅱ类或Ⅲ类 | 1.性能结构及组成：由聚氨酯（PU）泡沫或聚乙烯醇（PVA），引流管路，医用贴膜组成。无菌提供。引流管路包含吸盘、固定贴膜、管夹、引流管（单腔/双腔）、冲洗管、连接头（直通/三通/卡式接头）。本品在临床施行负压引流术时，材料具有通透性，引流管路在-60KPa压力下无变形、无泄漏 2.材质：聚氨酯材料 3.适用范围：应用于手术后缝合创面，机械创伤，切割创伤创面、慢性创面等引流 4.本品无菌提供，一次性使用
2 | 一次性体外引流系统 | 14-06-11体外引流、吸引管 | 通常由软管和连接件组成。能在引流导管与引流装置之间连接，使之组成密闭的引流系统。不直接接触人体。无菌提供，一次性使用。 | 与适宜设备配套后，用于手术中、手术后的血水、废液等引流、吸引使用 | Ⅰ类 | 1.性能结构及组成：穿刺针、引流管、引流瓶 2.材质：硅胶 3.适用范围：创伤、外科术前术后引流 4.一次性使用
3 | 高分子夹板 | 04-13-03夹板及固定带 | 一般采用玻璃纤维、聚酯纤维等高分子材料、铝合金、石膏粉、纱布、非织造布等制成。非无菌提供，不与体内使用的医疗器械连接。 | 用于骨折或软组织等损伤的外固定。 | Ⅰ类 | 1.性能结构及组成：(1)生物光素医用复合材料与高分子材料科学配伍制成的功能性高分子绷带、夹板，不仅保留了高分子绷带、夹板的易塑性、轻便、防水、透X光强度大的优点，更以其独有的止痛、消肿功能，给患者带来更大的福音。同时也不改变医生的使用习惯。(2)该产品由生物光素复合医用材料、高分子材料及功能性医用支具等组成。 2.材质：高分子材料 3.适用范围：骨创伤护理，骨创伤愈合具有一定的止痛、消肿及促愈等辅助治疗作用。 4.一次性使用 5.其他：具有止痛、消肿功能。
4 | 银离子敷料 | 14-10-10生物敷料 | 主要成分为可被人体吸收的胶原蛋白。通过覆盖在创面上，物理屏障创面。不含活细胞。无菌提供，一次性使用。 | 用于烧烫伤及创伤、皮肤缺损及所致深层创面（采用手术及非手术医治时）覆盖创面。 | Ⅲ类 | 1.性能结构及组成：由医用脱脂纱布和纳米银溶液浸渍切割后在加工而成。纳米银含量为敷料质量的0.4-1.0（每平方米敷料纳米银含量0.28-0.7克） 2.材质：医用脱脂纱布 3.适用范围：用于创面的保护，纳米银起到减少创面感染的辅助作用 4.一次性使用
5 | 躯干及四肢固定器 | 04-13-03夹板及固定带 | 一般采用玻璃纤维、聚酯纤维等高分子材料、铝合金、石膏粉、纱布、非织造布等制成。非无菌提供，不与体内使用的医疗器械连接。 | 用于骨折或软组织等损伤的外固定。 | Ⅱ类 | 1.性能结构及组成：由热塑材料塑形定制而成，根据临床需求对各个关节做制动或限位活动的辅具。 2.材质：高分子热塑板材、绑带，金属铆钉等材料。 3.适用范围：骨科的外固定辅助，创伤的保守治疗及术后的辅助治疗。 4.一次性使用 5.其他：须根据患者实际情况以及临床要求定制。