## Sheet1
医用耗材采购目录及参数
序号 | 产品名称 | 22分类 | 22分类：产品描述 | 22分类：预期用途/适用范围 | 管理级别 | 参数
1 | 头部定位膜 | 05-04-08 放射治疗患者用固定装置 | 通常由袋体、填充泡沫颗粒和气嘴等组成。抽真空可成形。 | 用于放射治疗过程中患者定位和固定。 | Ⅰ类 | 1.性能结构及组成:由热塑材料+边框组成 2.材质:高分子聚酯低温热塑板 3.适用范围:用于放射肿瘤治疗解决头部固定 4.规格型号:278*318mm等 5.一次性使用 6.其他:配合科莱瑞迪人体固定架-碳纤维一体化底座使用，膜片具有抗菌性能，收缩率低，减少病人在治疗过程中由于膜片过紧照成得不适感；软化塑性时间45-60s，操作者可更加从容塑形，同时避免膜片过快硬化造成扯断、脱落问题。
2 | 头颈肩部定位膜 | 05-04-08 放射治疗患者用固定装置 | 通常由袋体、填充泡沫颗粒和气嘴等组成。抽真空可成形。 | 用于放射治疗过程中患者定位和固定。 | Ⅰ类 | 1.性能结构及组成:由热塑材料+边框组成 2.材质:高分子聚酯低温热塑板 3.适用范围:用于放射肿瘤治疗解决头部、颈部、肺尖部肿瘤定位 4.规格型号:537*484mm等 5.一次性使用 6.其他:配合科莱瑞迪人体固定架-碳纤维一体化底座使用，膜片具有抗菌性能，收缩率低，减少病人在治疗过程中由于膜片过紧照成得不适感；软化塑性时间45-60s，操作者可更加从容塑形，同时避免膜片过快硬化造成扯断、脱落问题。
3 | 颈胸部定位膜 | 05-04-08 放射治疗患者用固定装置 | 通常由袋体、填充泡沫颗粒和气嘴等组成。抽真空可成形。 | 用于放射治疗过程中患者定位和固定。 | Ⅰ类 | 1.性能结构及组成:由热塑材料+边框组成 2.材质:高分子聚酯低温热塑板 3.适用范围:用于放射肿瘤治疗同时固定头颈部和上胸部，对食管癌等颈胸部肿瘤体位固定 4.规格型号:595*466mm等 5.一次性使用 6.其他:配合科莱瑞迪人体固定架-碳纤维一体化底座使用，膜片具有抗菌性能，收缩率低，减少病人在治疗过程中由于膜片过紧照成得不适感；软化塑性时间45-60s，操作者可更加从容塑形，同时避免膜片过快硬化造成扯断、脱落问题。
4 | 体部定位膜 | 05-04-08 放射治疗患者用固定装置 | 通常由袋体、填充泡沫颗粒和气嘴等组成。抽真空可成形。 | 用于放射治疗过程中患者定位和固定。 | Ⅰ类 | 1.性能结构及组成:由热塑材料+边框组成 2.材质:高分子聚酯低温热塑板 3.适用范围:用于放射肿瘤治疗体部、腹部盆腔部位固定。对胃癌、肝癌等体部肿瘤体位固定 4.规格型号:466*560mm等 5.一次性使用 6.其他:配合科莱瑞迪人体固定架-碳纤维一体化底座使用，膜片具有抗菌性能，收缩率低，减少病人在治疗过程中由于膜片过紧照成得不适感；软化塑性时间45-60s，操作者可更加从容塑形，同时避免膜片过快硬化造成扯断、脱落问题。
5 | 头颈肩部定位垫 | 05-04-08 放射治疗患者用固定装置 | 通常由袋体、填充泡沫颗粒和气嘴等组成。抽真空可成形。 | 用于放射治疗过程中患者定位和固定。 | Ⅰ类 | 1.性能结构及组成:由壳体封闭的空腔及空腔内填充物制备而成 2.材质:壳体夹层由低温热塑板和包裹于夹层内外的弹性面料组成，空腔内放有的填充物为EPS发泡粒子（可发性聚苯乙烯）及胶水组成 3.适用范围:用于肿瘤患者放射治疗病人固定时头颈部高精度、重复摆位的辅助产品固定。 4.规格型号:50*52mm等 5.重复性使用 6.其他:通用型，塑形垫冷却后固定强度高，面料触感舒适，患者舒适度高，可有效提高固定精度，加热软化后按患者体形进行自由塑形，不存在漏气风险，无毒无异味、环保材料，可重复加热软化塑形，可复用次数≥5次
6 | 体部定位垫 | 05-04-08 放射治疗患者用固定装置 | 通常由袋体、填充泡沫颗粒和气嘴等组成。抽真空可成形。 | 用于放射治疗过程中患者定位和固定。 | Ⅰ类 | 1.性能结构及组成:由壳体封闭的空腔及空腔内填充物制备而成 2.材质:壳体夹层由低温热塑板和包裹于夹层内外的弹性面料组成，空腔内放有的填充物为EPS发泡粒子（可发性聚苯乙烯）及胶水组成 3.适用范围:用于肿瘤患者放射治疗病人固定时胸腹体部高精度、重复摆位的辅助产品固定。 4.规格型号:60*50mm等 5.重复性使用 6.其他:通用型，塑形垫冷却后固定强度高，面料触感舒适，患者舒适度高，可有效提高固定精度，加热软化后按患者体形进行自由塑形，不存在漏气风险，无毒无异味、环保材料，可重复加热软化塑形，可复用次数≥5次