## Sheet1
医疗区增加及更换消防设施设备预算
建设单位: 南方医科大学中西医结合医院
工程名称：医疗区增加消防设施设备项目
项目地址：广州市海珠区石榴岗路13号
项目 | 内容及规格 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 总 价 | 备注
一、门诊楼及发热门诊
1 | 增加消防电话分机 | 个 | 2
2 | 增加消防栓管信号阀DN100 | 个 | 6
3 | 增加消防栓管闸阀DN100 | 个 | 2
4 | 卡箍 | 个 | 16
5 | 更换消防栓阀门 | 个 | 5
6 | 增加消防广播 | 个 | 18
7 | 增加压力罐 | 个 | 1
8 | 配线ZR-RVVP-2*1.5 | m | 178
9 | 电线管DN20 | m | 130
10 | 增加多级消防稳压泵 | 台 | 1
11 | 增加消防栓系统末端试水装置 | 套 | 1
12 | 新增消防稳压泵控制电箱 | 个 | 1
13 | 配电机房增加悬挂式干粉灭火器6KG | 个 | 11
14 | 系统管道冲洗、试压、调试 | 项 | 1
小计
二、2号楼及急诊中心
1 | 配电机房增加悬挂式干粉灭火器6KG | 个 | 15
2 | 增加烟感 | 个 | 4
| 更换消防栓阀门 | 个 | 12
3 | 更换湿式报警阀 | 套 | 1
4 | 增加楼层消防管道信号阀 | 个 | 5
小计
三、3号楼
1 | 增加喷淋末端试水装置 | 个 | 3
2 | 配电机房增加悬挂式干粉灭火器6KG | 个 | 8
3 | 增加烟感 | 个 | 6
4 | 增加水泵接合器 | 套 | 2
5 | 增加压力罐 | 个 | 1
6 | 增加多级消防稳压泵 | 台 | 1
7 | 增加消防栓信号阀DN150 | 个 | 4
8 | 增加消防栓主管闸阀DN100 | 个 | 4
9 | 系统管道冲洗、试压、调试 | 项 | 1
小计
四、5号楼
1 | 更换消防栓系统湿式报警阀 | 套 | 1
2 | 增加蓄水池增加水位刻度 | 套 | 1
3 | 更换天面消火栓稳压泵 | 台 | 2
4 | 更换消火栓管道卡箍 | 个 | 165
5 | 更换天面压力罐 | 个 | 1
6 | 增加消防栓信号阀DN100 | 个 | 8
7 | 信号线ZR-RVVP-2*1.5 | m | 145
8 | 镀锌钢管DN100 | m | 12
9 | 增加喷淋末端试水装置 | 套 | 4
10 | 拆除喷淋头 | 个 | 463
11 | 更换喷淋头 | 个 | 463
12 | 更换水泵接合器 | 套 | 2
13 | 配电机房增加悬挂式干粉灭火器6KG | 个 | 16
14 | 系统管道冲洗、试压、调试 | 项 | 1
小计
五、放疗中心
1 | 配电机房增加悬挂式气体灭火器6KG | 个 | 8
2 | 增设消防栓 | 套 | 6
3 | 增设消防栓启动按钮 | 个 | 6
4 | 镀锌钢管DN100 | m | 103.5
5 | 镀锌钢管DN65 | m | 78
6 | 应急照明灯(220V) | 个 | 21
7 | 安全出口指示灯(LED常亮型) | 个 | 16
小计
六、8号楼
1 | 配电机房增加悬挂式干粉灭火器6KG | 个 | 6
2 | 更换消火栓稳压泵系统 | 台 | 1
3 | DN100卡箍 | 个 | 21
4 | DN80卡箍 | 个 | 45
5 | 更换湿式报警阀 | 套 | 1
小计
七、18、19、21、22、23、24号楼
1 | 增设水泵接合器 | 套 | 6
2 | 更换消防栓门 | 个 | 7
3 | 配电机房增加悬挂式干粉灭火器6KG | 个 | 10
小计
八、和园楼
1 | 配电机房增加悬挂式干粉灭火器6KG | 个 | 4
2 | 增加设备房烟感 | 个 | 3
3 | 增设消防栓水泵接合器 | 套 | 1
小计
九、逸品花园
1 | 配电机房增加悬挂式干粉灭火器6KG | 个 | 9
2 | 更换消防栓 | 套 | 4
小计
合计