## Sheet1
HC202303项目 医用耗材采购目录及参数
序号 | 产品名称 | 需求参数
|  | 22分类 | 22分类：产品描述 | 22分类：预期用途/适用范围 | 管理级别 | 收费情况 | 结构及组成 | 适用范围
1 | 造口袋（一件式、两件式） | 14-12-01造口护理及辅助器械 | 通常为回肠、结肠、直肠或尿道造口的护理器械。产品接触完好皮肤和肠内腔。非无菌提供。 | 用于造口清洗、护理和排泄物的收集及造口周围皮肤护理。 | Ⅰ类 | 乙类 | 产品由造口底盘和造口袋组成。 | 产品适用于造口者收集造口排泄物。可不用剪裁，用于不会剪裁或长期因剪裁不当导致渗漏的患者；一件式的要有凸面和平面的不同型号，以满足不同造口患者需求，减少患者渗漏
2 | 造口底盘 | 14-12-01造口护理及辅助器械 | 通常为回肠、结肠、直肠或尿道造口的护理器械。产品接触完好皮肤和肠内腔。非无菌提供。 | 用于造口清洗、护理和排泄物的收集及造口周围皮肤护理。 | Ⅰ类 | 乙类 | 该产品为回肠、结肠、直肠和尿道造口的护理器械。产品接触完好皮肤和肠内腔。非无菌提供。 | 用于造口护理和排泄物的收集及造口周围皮肤护理。可以减少患者按压痛的造口底盘；可直接不用剪裁，用于不会剪裁或长期因剪裁不当导致渗漏的患者
3 | 造口底盘（密封环） | 14-12-01造口护理及辅助器械 | 本密封环可以用于如下皮肤的保护:结肠造口，回肠造口和泌尿造口周围皮肤的密封；一种外部的填补剂用于不平的皮肤。 2.材质：密封环粘胶 | 用于处理结肠、回肠造口或尿路造口排泄物 | Ⅰ类 | 乙类 | 性能结构及组成：本产品是一种可塑形，可吸收水分的造口底盘（密封环），有助于保护皮肤防止其与体内排出液接触。 | 对于造口开口不理想的患者，特别是平齐腹部或者有凹陷的患者
4 | 造口护肤粉 | 14-12-01造口护理及辅助器械 | 通常为回肠、结肠、直肠或尿道造口的护理器械。产品接触完好皮肤和肠内腔。非无菌提供。 | 用于清洗造口周围皮肤后保护造口周围皮肤的完整性，减少因反复撕脱导致的皮肤损伤，做好造口患者皮肤的结构化护理 | Ⅰ类 | 自费 | 产品为粉末状，以羧甲基纤维素钠（CMC），瓜尔豆胶，黄原胶按照质量比5:3:2充分混合后制成。 | 产品使造口周围皮肤保持干爽，减轻渗出物对皮肤的刺激。
5 | 防漏膏 | 14-12-01造口护理及辅助器械 | 通常为回肠、结肠、直肠或尿道造口的护理器械。产品接触完好皮肤和肠内腔。非无菌提供。 | 用于造口清洗、护理和排泄物的收集及造口周围皮肤护理。 | Ⅰ类 | 自费 | 造口护肤粉主要成分是羧甲基纤维素钠，为粉末状产品。 | 用于造口清洗、护理和排泄物的收集及造口周围皮肤护理。
6 | 颅脑手术薄膜 | 14-13-02手术膜 | 手术膜基材上均匀涂敷有含碘胶粘物质组成的粘贴面，粘贴面上覆盖有一个保护层，手术膜的两边可以无胶粘物质或附着有适宜的物质（如纸），以供手持操作。根据材质不同分为聚氨酯手术膜、聚乙烯手术膜等。利用膜的屏障性能对微生物进行阻隔。无菌提供，一次性使用。 | 用于手术中贴于手术部位，以防止手术创面受到感染。 | Ⅲ类 | 乙类 | 本产品由聚乙烯膜或聚氨酯弹性膜、医用压敏胶、防粘隔离纸、铝芯线（或无）、PE袋（或无）组成。 | 供简化颅脑手术前护皮操作，预防接触性和移行性手术创面感染。
7 | 含碘手术薄膜 | 14-13-02手术膜 | 手术膜基材上均匀涂敷有含碘胶粘物质组成的粘贴面，粘贴面上覆盖有一个保护层，手术膜的两边可以无胶粘物质或附着有适宜的物质（如纸），以供手持操作。根据材质不同分为聚氨酯手术膜、聚乙烯手术膜等。利用膜的屏障性能对微生物进行阻隔。无菌提供，一次性使用。 | 用于手术中贴于手术部位，以防止手术创面受到感染。 | Ⅲ类 | 自费 | 1.性能结构及组成：手术薄膜由薄膜和粘结剂组成。薄膜的材料为聚酯，并带有硅树脂涂层；粘结剂的材料为丙烯酸。丙烯酸粘结剂中含有含量不超过2%的碘纳离子。 2.材质：聚酯，并带有硅树脂涂层；粘结剂的材料为丙烯酸。 3.适用范围：该产品用于保护手术位置附近的皮肤，从而形成一个无菌手术区域，并对切口位置有一个持续的抗菌作用 4.一次性或重复性使用：一次性使用。 | 供外科手术备皮后覆盖手术切口范围，对切口位置持续抑菌。
8 | 眼科专用手术薄膜 | 14-13-02手术膜 | 手术膜基材上均匀涂敷有含碘胶粘物质组成的粘贴面，粘贴面上覆盖有一个保护层，手术膜的两边可以无胶粘物质或附着有适宜的物质（如纸），以供手持操作。根据材质不同分为聚氨酯手术膜、聚乙烯手术膜等。利用膜的屏障性能对微生物进行阻隔。无菌提供，一次性使用。 | 用于手术中贴于手术部位，以防止手术创面受到感染。 | Ⅲ类 | 乙类 | 产品由PO或PU薄膜、医用压敏胶、离型纸组成，专用型增设积液袋、支撑体、辅助材料采用薄膜、无纺布。 | 手术膜供医院手术切口部位贴用的固定。该产品为一次性无菌用品，眼科手术用。
9 | 医用液体石蜡 | 14-16-09润滑剂及载体 | 通常由液状润滑剂及其载体组成。无菌提供，一次性使用。 | 临床上用于医疗器械表面润滑。 | Ⅱ类 | 不可收费 | 无色油状液体,系液态烃的混合物。与乙醚、苯、三氯甲烷、二硫化碳和油类相混溶，不溶于水和乙醇. | 1.制药行业的药品辅料，医疗器械的润滑和防腐。可代替进口石蜡油2.可用作软膏，擦剂和化妆品的基质3.在无菌操作下可分装为泻药。规格：500ML/瓶
10 | 脑棉片 | 14-09-01外科织造布类敷料 | 通常为由医用脱脂棉纱布或脱脂棉与粘胶纤维混纺纱布经过裁切、折叠、包装、灭菌步骤加工制成的敷料。 | 用于吸收手术过程中的体内渗出液，手术过程中承托器官、组织等。 | Ⅱ类 | 自费 | 本产品由医用脱脂棉为主体，X光可探测钡线或涤纶线为辅助材料制作而成。本产品分为Ⅰ型和Ⅱ型，以X光可探测钡线为辅助材料制作而成的脑棉片为Ⅰ型；以涤纶线为辅助材料制作而成的脑棉片为Ⅱ型。 | 用于医疗单位脑外科手术时一次性使用。用于脑部组织止血。
11 | 腹带 | 14-11-01绷带 | 通常为纺织加工而成的卷状、管状、三角形的材料。其形状可以通过绑扎的形式对创面敷料进行固定或限制肢体活动，以对创面愈合起到间接的辅助作用。部分具有弹力或自粘等特性。非无菌提供，一次性使用。不与创面直接接触。粘贴部位为完好皮肤。 | 用于对创面敷料或肢体提供束缚力，以起到包扎、固定作用。 | Ⅰ类 | 自费 | 间接作用于创面，捆绑到病人某个部位，对其施加一定压力，以起到治疗或辅助性治疗目的的用品。 | 用于加压包扎，达到消除腔隙、临时止血(非动脉止血)、保护手术切口等辅助性治疗效果。有不同型号的以满足不同胖瘦患者，包括多头型等
12 | 胸腔引流管 | 14-05-06引流导管 | 一般采用硅橡胶或聚氨酯等材料制成。使用时导管的一端插入到体内或创面的引流部位，另一端在体外可与引流接管等其他体外器械连接，通过体内压力、重力或负压吸引等压力的作用向体外引流。无菌提供，一次性使用。 | 用于将患者积液、渗出液或气体向体外引流。 | Ⅱ类 | 乙类 | 一次性使用医用引流管是由引流管和接头（选配）、带针头保护套的导引针（选配）组成；引流管管壁配以侧开孔并带有可X光显影标记线，管体外壁带有刻度线。A型引流管头部成鱼嘴状，管壁配以2个侧开孔；B型引流管头部开口，管壁配以3个侧开孔；C型圆形引流管孔眼在头部一端；D型圆形引流管孔眼在管体中间位置；E型扁平引流管头部成扁平状，有若干小孔；F型十字引流管头部为十字型；G型引流管为双腔形状；H型引流管头部成鱼嘴状，管壁配以6个侧开孔。 | 用于胸科手术，术后引流。
13 | 蒸汽灭菌指示胶带 | 14-11-02胶带 | 通常为背材上涂有具有自粘特性的胶粘剂的胶带。部分胶带涂胶面有保护层。非无菌提供，一次性使用。不与创面直接接触。粘贴部位为完好皮肤。 | 通常为背材上涂有具有自粘特性的胶粘剂的胶带。部分胶带涂胶面有保护层。非无菌提供，一次性使用。不与创面直接接触。粘贴部位为完好皮肤。 | Ⅰ类 | 不可收费 | 蒸汽灭菌指示胶带采用压敏性粘合剂，粘合佳，能粘于各种包裹材料，可起到很固定封包作用。皱纹纸背衬具有较好的伸缩性能和强的拉伸强度，在加热时，不易松解断裂。灭菌后颜色不易褪色当达到一定的灭菌条件121C、10分钟，134C，2分钟，纹纸背基上的化学指示条纹会由米白色变成深褐色/黑色。如变色不均匀或不彻底，可提示该包裹未经过符合条件的灭菌处理。 | 蒸汽灭菌指示胶带用于压力蒸汽灭菌的包外化学监测，显示包裹是否已灭菌过。本胶带可使用于棉织物、无纺布、纸等多种包装材料。直接粘贴于包外，可直接观察变色情况，判断物品包是否通过灭菌处理。可用于下排气式和预真空式(包括脉动)压力蒸汽灭菌的化学监测。
14 | 一次性使用输尿管导管 | 14-05-03导尿管 | 一般采用高分子材料制成。部分头端固定有球囊。可将头端插入膀胱，并向体外导尿。部分管身上涂有润滑涂层（不含药物、银盐或抗菌成分涂层），浸湿后便于插入，减轻插管痛苦。无菌提供，一次性使用。 | 用于将病人膀胱中的尿液经尿道向体外导出并导入到集尿容器中。 | Ⅱ类 | 乙类 | 一次性使用输尿管导管由导管、不锈钢丝组成，按照导管管径的不同可分为1.0mm(F3)、1.3mm(F4)、1.7mm(F5)、2.0mm(F6)、2.4mm(F7)、2.7mm(F8)、3.0mm(F9)、3.3mm(F10)共八种规格，其中导管采用符合GB/T 15593-1995医用输血（液）器具用软聚氯乙烯塑料制成，不锈钢丝采用符合GB/T 4240-2009要求的12Cr18Ni9奥氏不锈钢材料制成，不透X射线材料采用符合《中华人民共和国药典》(2015版)要求的硫酸钡制成。产品经环氧乙烷灭菌，产品应无菌。 | 供输尿管支撑，引流用，可用于输尿管镜的引导和肾积水引流。
15 | 红色尿管 | 14-05-03导尿管 | 一般采用高分子材料制成。部分头端固定有球囊。可将头端插入膀胱，并向体外导尿。部分管身上涂有润滑涂层（不含药物、银盐或抗菌成分涂层），浸湿后便于插入，减轻插管痛苦。无菌提供，一次性使用。 | 用于将病人膀胱中的尿液经尿道向体外导出并导入到集尿容器中。 | Ⅱ类 | 乙类 | 一次性使用导尿管按材质分为硅橡胶导尿管和塑料导尿管。导尿管按外径不同分为2.9mm(F8)、3.5mm(F10)、4.0mm(F12)、4.7mm(F14)、5.3mm(F16)、6.0mm(F18)、6.7mm(F20)、7.3mm(F22)、8.0mm(F24)九种规格。硅橡胶导尿管采用符合YY/T 0031-2008中规定的输液、输血用硅橡胶管路及弹性件制成，塑料导尿管采用符合GB15593-1995中规定的输血(液)器具用软聚氯乙烯塑料制成。产品经环氧乙烷灭菌，应无菌。 | 供临床导尿用。
16 | 碘仿纱布块 | 14-09-01外科织造布类敷料 | 通常为由医用脱脂棉纱布或脱脂棉与粘胶纤维混纺纱布经过裁切、折叠、包装、灭菌步骤加工制成的敷料。 | 用于吸收手术过程中的体内渗出液，手术过程中承托器官、组织等。 | Ⅱ类 | 不可收费 | 由医用脱脂棉纱布、碘仿、乙醇、甘油制成。 | 适用于皮肤的防护、抑菌、防腐，术后填塞，消炎。
17 | 一次性使用导尿包 | 14-05-03导尿管 | 一般采用高分子材料制成。部分头端固定有球囊。可将头端插入膀胱，并向体外导尿。部分管身上涂有润滑涂层（不含药物、银盐或抗菌成分涂层），浸湿后便于插入，减轻插管痛苦。无菌提供，一次性使用。 | 用于将病人膀胱中的尿液经尿道向体外导出并导入到集尿容器中。 | Ⅱ类 | 乙类 | 性能结构及组成：主要由导尿管、导尿夹、塑料镊子、碘伏消毒棉球、注射器(内装无菌水，非注射人体使用)、集尿袋、塑料试管、纱布块、孔布、医用橡胶检查手套、润滑剂、器械盘1、 器械盘2和托盘组成。其中导尿管、注射器、孔布、水溶性润滑剂为标配，其余配件为选配。导尿管分超滑导尿管和硅胶导尿管。硅胶导尿管留置最长可达29天。 | 适用范围：供医疗部门对患者做常规临床一次性导尿用。