## Sheet1
HC202314项目 医用耗材采购目录及参数
序号 | 产品名称 | 需求参数
|  | 22分类 | 22分类：产品描述 | 22分类：预期用途/适用范围 | 管理级别 | 结构及组成 | 适用范围
1 | 眼科手术刀 | 02-01-01 手术刀 | 通常由刀片和刀柄组成。刀片通常有刃口和与手术刀柄对接的安装槽。刀片一般采用纯钛、钛合金、不锈钢或碳钢材料制成。无菌提供。 | 用于切割组织或在手术中切割器械。 | Ⅱ类 | 1.性能结构及组成：该产品由SUS302不锈钢材料和塑料柄构成，部分产品带有安全套管。环氧乙烷火菌包装，一次性使用。 2.材质：刀刃为不锈钢材质 3.使用的弧状刀要与使用的推注器的尺寸相匹配。 | 用于临床眼科手术切割
2 | 医用透明质酸钠凝胶（眼科粘弹剂） | 16-07-04 眼用粘弹剂 | 通常由具有粘性和弹性的固体和液体制成。 | 用于产生和维持手术空间，保护眼内组织和便于操作。 | Ⅲ类 | 1.性能结构及组成：该产品是以透明质酸钠生理平衡液配制而成(质量浓度包含15mg/ml)。灌装在预灌封注射器中，配有一次性使用无菌不锈钢冲洗针。其中透明质酸钠由微生物发酵法制取。产品经终端高压蒸汽灭菌，一次性使用。 2.材质：无色，透明粘弹性凝胶 3.规格型号：1ML等多种规格 4.一次性使用 | 眼科手术的填充剂
3 | 聚丙烯手术缝线 | 02-13-07 不可吸收缝合线 | 通常由聚合材料或金属材料制成的表面可有涂层的不可降解吸收的缝合线。分为带针和不带针两种。不包括预期用于骨结合的缝线。无菌提供，一次性使用。 | 用于软组织、器官和/或皮肤的缝合。 | Ⅱ类 | 1.性能结构及组成：尼龙缝合线的原料为尼龙66，针由不锈钢制成。 2.材质：不锈钢 3.适用范围：眼科手术 4.规格型号：至少包括10-0角针/铲针 5.一次性使用 | 眼科手术