## Sheet1
HC202312项目 医用耗材采购目录及参数
序号 | 产品名称 | 需求参数
|  | 22分类 | 22分类：产品描述 | 22分类：预期用途/适用范围 | 管理级别 | 结构及组成 | 适用范围
1 | 一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 | 06-14-01 光学内窥镜 | 通常由物镜系统和光学传/转像系统，含有或不含有观察目镜系统构成观察光路的内窥镜。可包含附件。附件是配合内窥镜使用的配件或独立产品。 | 通过自然孔道进入人体内，用于成像和诊断。 | Ⅱ类 | 1.性能结构及组成：性能：用于输尿管碎石取石术。结构组成：光学系统、弯曲操作系统、把手柄。 2.材质：表面：合成树脂和橡胶材料，光学照明材料等。 | 经尿道进入人体，通过视频监视器提供影像，配合内窥镜附件，对患者输尿管及肾盂进行内镜检查或内镜手术。对于解决直径2cm以内的输尿管上段结石、肾盂结石、肾盏结石、以及其他碎石方式困难的结石，有明显效果。
2 | 前端可弯曲输尿管鞘导管及附件 | 02-12-03 输送导引器 | 通常由导引针和套管组成。无菌提供。一次性使用。 | 用于引导器械，进入腔道或组织。 | Ⅱ类 | 前端可弯曲输尿管鞘导管及附件由前端可弯曲输尿管鞘导管、导丝及引流瓶组成;导管鞘管可配合软镜导管使用，导管鞘管前端可弯曲，导管鞘管和扩张器导管表面有亲水涂层，无菌提供，经环氧乙烷灭菌。一次性使用。材质为pebax+ptfe+医用抗折不锈钢 | 供泌尿外科检查或手术中，建立内窥镜等器械进入泌尿道的通道用。弯头鞘可跟随软镜镜头旋转，更加贴近结石，并且通过负压吸引，方便粉末化结石取出。
3 | J型导管 | 14-05-06 引流导管 | 一般采用硅橡胶或聚氨酯等材料制成。使用时导管的一端插入到体内或创面的引流部位，另一端在体外可与引流接管等其他体外器械连接，通过体内压力、重力或负压吸引等压力的作用向体外引流。无菌提供，一次性使用。 | 用于将患者积液、渗出液或气体向体外引流。 | Ⅱ类 | 主要配置为J型导管，推管、导丝和固定夹为选配件。导管两端卷曲，根据尖端开口类型分为单开口和双开口，导管主要采用聚氨酯材料制成，表面涂覆亲水涂层；杆身多孔设计，渐变尖锥形设计，支架区分不同硬度，可根据需求选配不同导丝混合斑马型、斑马型、亲水型。 | 供尿路支撑、引流用。
4 | 一次性使用非血管腔道导丝 | 03-13-16 导丝 | 引导导管或扩张器插入血管并定位的柔性器械。 | 用于引导导管或扩张器插入血管并定位。 | Ⅲ类 | 1.镍钛合金芯轴具备同步旋转和优异的抗扭结性。 2.亲水头端与导丝内芯三重防脱设计。 3.PTFE层和斑马层交替采用特殊物理学设计。 4.头端圆滑软头设计，头部渐细变径，能实现头端的回弹。 5.钨填充头端具有良好的显影显。 | 用于引导器械，泌尿外科手术时进入非血管腔道一次性使用。
5 | 输尿管改道术支架 | 14-05-05 输尿管支架 | 通常为由硅橡胶、聚氨酯或其他聚合物制造的管状结构，单端或双端有环状弯曲。放置于肾脏与膀胱之间。在体内滞留时间小于30天。 | 通过对人体输尿管进行支撑和引流，用于治疗输尿管堵塞和狭窄。 | Ⅱ类 | 1.产品性能：可控性尿流改道术中放置以支撑输尿管。 2.结构组成：输尿管改道术支架由支架、导丝和接头组成。材料：支架：聚亚安酯；导丝：304不锈钢、特氟隆涂层；接头：聚碳酸酯。环氧乙烷灭菌，一次性使用。 3.套装包装，至少包含两条支架、两个接头和一条导丝。 | 用于输尿管-回肠通路构建与可控性尿流改道术中放置以支撑输尿管。