## Sheet1
HC202311项目 医用耗材采购目录及参数
序号 | 产品名称 | 需求参数
|  | 22分类 | 22分类：产品描述 | 22分类：预期用途/适用范围 | 管理级别 | 结构及组成 | 适用范围
1 | 一次性止血带（穿刺血管外止血封闭器） | 14-04-03 无源止血带 | 通常分为捆扎型、卡扣型、松紧带粘贴型，加压压迫血管以达到止血目的。 | 用于临床静脉抽血、静脉穿刺的止血扎结及事故现场、战场救治四肢出血时进行止血处理。或用于四肢外科手术驱赶四肢中血液。 | Ⅱ类 | 型号：成人型、儿童型。产品适用范围：动脉穿刺造影、动脉置管监测、动脉抽血。主要作用原理：本产品采用先进的固相微萃提取技术，从海藻中提取的高纯度医用海藻盐纤维止血材料，适用于止血，并起到加压包扎作用。主要成分或材料、配件与装置：1、背衬：水刺无纺布或PU膜涂以低过敏的丙烯酸酯胶粘剂制成2、藻酸盐无纺布：海藻酸盐纤维经无纺布工艺制成的无纺布。3、护膜：防粘连纸 | 主要用于动脉穿刺口出血的止血，经桡动脉、经路冠心病、介入诊疗后的桡动脉止血，也可用于动脉抽血，动脉穿刺造影，动脉置管监测。
3 | 一次性使用可视双腔支气管插管 | 08-06-03 气管内插管/气管套管 | 常见的插管头部有一个或两个套囊，套囊充起后可以起到固定插管和密封气道的作用，也可以不带套囊。插管管身通常由高分子材料制成，管身内埋有钢丝线圈，以提高径向强度和轴向柔软度。部分插管管身采用抗激光材料或复层，以抗激光照射。为经鼻/口或经皮插入病人气管的插管。一端通过呼吸管路与麻醉呼吸机连接，以维持病人呼吸。无菌提供，一次性使用。 | 用于插入患者气管和/或支气管，为患者特别是不能自主呼吸患者创建一个临时性的人工呼吸通道。 | Ⅱ类 | 规格/型号：可视双腔支气管插管，分左、右腔管。产品适用范围：供医疗部门在胸科手术麻醉时分隔支气管通气一次性使用。主要成分或材料、配件与装置：可视，硅胶。主要作用原理：采用硅胶材质，有可视功能。 | 供医疗部门在胸科手术麻醉时作分隔支气管通气一次性使用。