校时器需求表

| 序号 | 名称及型号 | 单位 | 数量 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 校时器 | 套 | 1 | IPV4、IPV6、IPv4/IPv6混合 GPS时钟参考模式，同步精度1s 终端同步定时精度：0.5-2ms(局域网的典型值) 用户容量：可以支持5千个客户端。 GPS关闭后的可选时间保持精度。 UTC同步精度为30ns。 跟踪锁定灵敏度可达-160dBm。 专用定时GPS天线，标配30米 尺寸：桌面式 电源：220伏20% 47赫兹~ 63赫兹 工作温度：-10 ~ 55(主机) 储存温度：-45 ~ 85 湿度：95%无冷凝。 NTPP网络时钟服务器的特点 精度高，服务器优于1s，客户端优于2 ms。 大容量，支持10000次/秒，在线支持> 50000台终端设备同步 高性能工业服务器主板，嵌入式Linux操作系统 可靠性高，MTBF可达80000小时。 支持MD5安全加密协议 支持SNMP网络管理功能 可以同步数百台服务器、工作站、网络电脑、DVR等设备。 时钟源：GPS信号、北斗卫星可选。 |