## Sheet1
HC202401检验试剂项目采购目录及参数
序号 | 产品名称 | 参数
1 | 质控血清 | 1.性能结构及组成：人血清基质 2.材质：冻干粉 3.适用范围：该产品用于在多种型号的全自动生化分析仪上对临床化学分析项目进行准确性的评价。 4.规格型号：HN1530 20*5ML 5.一次性或重复性使用： 6.其他：具有NMPA注册证
2 | 质控血清 | 1.性能结构及组成：人血清基质 2.材质：冻干粉 3.适用范围：该产品用于在多种型号的全自动生化分析仪上对临床化学分析项目进行准确性的评价。 4.规格型号：HN1530 20*5ML 5.一次性或重复性使用： 6.其他：具有NMPA注册证
3 | 肌酐测定试剂盒（肌氨酸氧化酶法）二代 | 1、产品描述：测定血肌酐浓度可反映肾小球的滤过功能； 2、适用范围：用于体外定量测定人血清、血浆或尿液中肌酐的含量。 3、规格：试剂1:60ml*3 试剂2:60ml*1 ； 4、主要原理：肌氨酸氧化酶法； 5、材质：液体； 6、抗干扰要求：血 管 保 护 剂 常 用 药 羟 苯 磺 酸 钙 ( 多 贝 斯 ) ≤100mg/L, 止血常用药酚磺乙胺(止血敏)≤250mg/L对本试剂测定无影 响； 7、检测线性要求：≥2000.0μmol/L； 8、具有溯源性，
4 | 小而密低密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒（过氧化物酶法） | 1、产品描述：用于心脑血管疾病的风险诊断； 2、适用范围：体外定量测定人血清或血浆中小而密低密度脂蛋白胆固醇的含量。 3、规格：试剂1:60mL×1 试剂2:20ml×1； 4、主要原理：过氧化物酶法； 5、材质：液体； 6、精密度：批内CV≤5.0%; 批间差≤8.0% 7、检测线性要求：≥2.80mmol/L； 8、具有专利厂家的授权，技术合作支持的生产、合规化产品，具有溯源性。
5 | 菌种保存培养基 | 1.0ml/只，磁珠保存，有效期大于等于12个月
6 | 血气分析质控品 | 1.性能结构及组成：缓冲液中分析物：钙、氯化物、葡萄糖、乳酸盐、pCO2、pH、pO2、钾、钠、总CO2，均为分析级。 2.材质：液体 3.适用范围：该产品用于血气分析检测的质量控制。 4.规格型号：BG5003 30*1.8ml 5.一次性或重复性使用：一次性 6.其他：具有NMPA注册证
7 | 血气分析质控品 | 1.性能结构及组成：缓冲液中分析物：钙、氯化物、葡萄糖、乳酸盐、pCO2、pH、pO2、钾、钠、总CO2，均为分析级。 2.材质：液体 3.适用范围：该产品用于血气分析检测的质量控制。 4.规格型号：BG5002 30*1.8ml 5.一次性或重复性使用：一次性 6.其他：具有NMPA注册证
8 | 多项液相蛋白检测用质控品 | 1.性能结构及组成：人源血清基质组分，内含一定浓度的α1-酸性糖蛋白(Alpha-1-Acid Glycoprotein)、α1-抗胰蛋白酶 (Alpha-1-Antitrypsin)、抗链球菌溶血素O (Anti Streptolysin O)、C反应蛋白( C-Reactive Protein)、补体C3(Complement C3)、补体C4(Complement C4)、铁蛋白(Ferritin)、免疫球蛋白A (Immunoglobulin A)、免疫球蛋白G(Immunoglobulin G)、免疫球蛋白M (Immunoglobulin M)、前白蛋白(Prealbumin)、类风湿因子(RF)、转铁蛋白(Transferrin)。 2.材质：液体 3.适用范围：本产品用于在临床化学和免疫测定系统中控制准确性。 4.规格型号：3*1ml(水平2)PS2684 5.一次性或重复性使用： 6.其他：具有NMPA注册证
9 | 多项液相蛋白检测用质控品 | 1.性能结构及组成：人源血清基质组分，内含一定浓度的α1-酸性糖蛋白(Alpha-1-Acid Glycoprotein)、α1-抗胰蛋白酶 (Alpha-1-Antitrypsin)、抗链球菌溶血素O (Anti Streptolysin O)、C反应蛋白( C-Reactive Protein)、补体C3(Complement C3)、补体C4(Complement C4)、铁蛋白(Ferritin)、免疫球蛋白A (Immunoglobulin A)、免疫球蛋白G(Immunoglobulin G)、免疫球蛋白M (Immunoglobulin M)、前白蛋白(Prealbumin)、类风湿因子(RF)、转铁蛋白(Transferrin)。 2.材质：液体 3.适用范围：本产品用于在临床化学和免疫测定系统中控制准确性。 4.规格型号：3*1ml(水平2)PS2683 5.一次性或重复性使用： 6.其他：具有NMPA注册证
10 | 免疫质控品（水平3） IA3111 | 1.性能结构及组成：全人血清基质 2.材质：冻干粉 3.适用范围：本产品用于多项免疫分析的质量控制，用于监测免疫分析的准确度和再现性。 4.规格型号：12*5ML 5.一次性或重复性使用： 6.其他：具有NMPA注册证
11 | 免疫质控品（水平2） IA3110 | 1.性能结构及组成：全人血清基质 2.材质：冻干粉 3.适用范围：本产品用于多项免疫分析的质量控制，用于监测免疫分析的准确度和再现性。 4.规格型号：12*5ML 5.一次性或重复性使用： 6.其他：具有NMPA注册证
12 | 肺炎支原体、衣原体抗原试剂盒 | 用于支原体，衣原体肺炎鉴别诊断（抗原胶体金法）
13 | 吗啡、甲基苯丙胺、氯胺酮联合检测试剂（胶体金法） | 1.性能结构及组成： 1、吗啡（MOP）测试条上的硝酸纤维素膜包被有吗啡-牛血清蛋白（MOP-BSA）结合物和抗鼠IgG多克隆抗体，结合垫含有胶体金标记的吗啡（MOP）单克隆抗体。 2、甲基苯丙胺（MET）测试条上的硝酸纤维素膜包被有甲基苯丙胺-牛血清蛋白（MET-BSA）结合物和抗鼠IgG多克隆抗体，结合垫含有胶体金标记的甲基苯丙胺（MET）单克隆抗体。 3、氯胺酮（KET）测试条上的硝酸纤维素膜包被有氯胺酮-牛血清蛋白（KET-BSA）结合物和抗鼠IgG多克隆抗体，结合垫含有胶体金标记的氯胺酮（KET）单克隆抗体。 （具体内容详见产品说明书） 2.材质：纸质、塑料 3.适用范围： 本试剂可用于定性检测人尿液中不小于300ng/ml的吗啡、不小于1000ng/ml的甲基苯丙胺、不小于1000ng/ml的氯胺酮及上述物质的代谢产物，用于吗啡、甲基苯丙胺、氯胺酮的初筛检测。 4.规格型号：20人份/盒 5.一次性或重复性使用：一次性 6.其他：4℃～30℃保存，产品有效期24个月。
14 | 降钙素原测定试剂盒（电化学发光法） | 性能结构及组成: 固相试剂（M）：包被链霉亲和素的磁性微粒。 生物素化试剂（R1）：生物素化的抗降钙素原抗体（小鼠）。 钌标记试剂(R2)：钌复合物标记的抗降钙素原抗体（小鼠）。 材质:液体 适用范围:反映了全身炎症反应的活跃程度，可用于细菌性感染的辅助诊断。 规格型号:2x100测试/盒 一次性或重复性使用:一次性 其他:具有注册证
15 | 白介素6测定试剂盒（电化学发光法） | 性能结构及组成: 固相试剂（M）：包被链霉亲和素的磁性微粒。 生物素化试剂（R1）：生物素化的抗白介素6单克隆抗体（小鼠）。 钌标记试剂(R2)：钌复合物标记的抗白介素6抗体（小鼠）。 材质:液体 适用范围:用于监测机体的免疫状态、炎症反应等。 规格型号:2x100测试/盒 一次性或重复性使用:一次性 其他:具有注册证
16 | α-L-岩藻糖苷酶检测试剂盒 | 性能结构及组成:2-氯-对硝基苯-α-L-岩藻糖苷 材质:液体 适用范围:用于对恶性肿瘤患者进行动态监测以辅助判断疾病进程或治疗效果。 规格型号:100ml(2*50ml) 一次性或重复性使用:一次性 其他:具有注册证
17 | 胱抑素C检测试剂盒(胶乳增强免疫比浊法) | 性能结构及组成:抗人胱抑素 C 抗体胶乳颗粒 材质:液体 适用范围:肾功能早期受损的评价，及肾移植病人的恢复情况的判断。 规格型号:100ml(R1:2*40ml R2:2*10ml) 一次性或重复性使用:一次性 其他:具有注册证
18 | 肌酸激酶MB同工酶测定试剂盒（免疫抑制法） | 1、产品描述：检测CK-MB主要提示心肌损伤的程度，连续测定CK-MB 浓度有助 于计算心肌梗死面积以及评估治疗效果。 2、适用范围：体外定量测定人血清、血浆或全血样本中肌酸激酶同工酶的浓度； 3、规格：试剂1:60mL×3 试剂2:45mL×1 ； 4、主要原理：免疫抑制法； 5、材质：液体； 6、精密度：批内CV≤5%; 批间差≤10% 7、检测线性要求：≥1000U/； 8、具有溯源性，溯源至ERM-AD455k/IFCC
19 | 梅毒螺旋体抗体检测试剂盒（凝集法） | 1.性能结构及组成：由溶解液、血清稀释液、致敏粒子、未致敏粒子、阳性对照血清和附带器具组成 2.材质：无 3.适用范围：本品用于体外定性检测人血清和血浆中的梅毒螺旋体抗体及测定其抗体效价。 4.规格型号：100人份/盒(20X5) ; 220人 份/盒(55X4) 5.一次性或重复性使用：一次性 6.其他：无
20 | 梅毒甲苯胺红不加热血清试验诊断试剂（TRUST) | 1.性能结构及组成：本试剂采用VDRL抗原重悬于含有特制的甲苯胺红溶液中制成。 2.材质：无 3.适用范围：本试剂采用VDRL抗原重悬于含有特制的甲苯胺红溶液中制成。供在白色卡片上进行试验，以检测血清或血浆中反应素用。可作为梅毒病人的诊断和疗效之参考。 4.规格型号：120人份/盒 5.一次性或重复性使用：无 6.其他：
21 | 抗A、抗B血型定型试剂 | 1.性能结构及组成：.本品由抗A血型定型试剂、抗B血型定型试剂各1支组成。 2.材质：无 3.适用范围：专用于定性鉴定人ABO血型（正定型)。 4.规格型号：10ML 5.一次性或重复性使用：一次性 6.其他：无
22 | 甲乙流 | 1.性能结构及组成：检测板、样本抽提液 2.材质：检验板：单克隆抗体、膜；样本抽提液：液体 3.适用范围：供医疗机构用于对人鼻腔抽吸液、口咽拭子或鼻咽拭子标本中甲型流感病毒及乙型流感病毒的定性检测，作为临床呼吸道感染患者的辅助诊断。 4.规格型号：20人份/盒 5.一次性或重复性使用：一次性 6.其他：无
23 | 幽门螺杆菌抗体检测试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 1.性能结构及组成：试剂，定标液，质控品 2.应用：AU680全自动生化仪检测 3.适用范围：供医疗机构用于对人鼻腔抽吸液、口咽拭子或鼻咽拭子标本中甲型流感病毒及乙型流感病毒的定性检测，作为临床呼吸道感染患者的辅助诊断。 4.规格型号：20人份/盒 5.一次性或重复性使用：一次性 6.其他：无
24 | 细菌性阴道病检测试剂盒（唾液酸酶法） | 1.主要组成成分：试剂盒由反应管(50支:含液体)和显色剂组成，主要成份;由磷酸盐缓冲液、含酶底物X-Neu5Ac的乙酸钠缓冲液、含酶促进剂4-AAP磷酸盐缓冲液组成。 2.主要原材料：BV检测底物、酶促进剂 3.预期用途：供医疗单位诊断细菌性阴道病是一次性使用 4.规格型号：50人份/盒 5.一次性或重复性使用：一次性使用 6.其他：外观：反应管应呈透明，无明显裂纹、气泡及崩缺。试剂应呈透明，无浑浊、沉淀和悬浮物。
25 | 胃幽门螺旋杆菌抗体检测试剂盒（胶体金法） | 1.性能结构及组成：检测卡、检测条：由样品垫、金标垫、硝酸纤维素膜、吸水纸、聚氯乙烯树脂（PVC）板组成。 2.材质：其他 3.适用范围：本试剂盒用于体外定性测定人血清/血浆/全血中的胃幽门螺旋杆菌（HP）抗体。 4.规格型号：40人份/盒 5.一次性或重复性使用：一次性使用 6.主要原理：本试剂盒是利用胶体金免疫层析作用原理,在硝酸纤维素膜上包被抗人抗体和兑抗HP抗体〉(多克隆抗体),在金标垫上固定重组HP抗原。若样品中含幽门螻旋杆菌抗体，能与股体金标记重组HP抗原及抗人抗体相结合形成夹心复合物,在测试区内形成肉眼可见的两条红色反应线，反之则只在质控线位置(C)出现-条红色反应线。
26 | 次氯酸钠 | 分析纯：活性氯含量≥7.5%，游离碱0.1%-1%，重金属<0.001%
27 | 沙眼衣原体抗原检测试剂盒（乳胶法） | 1.性能结构及组成：包被用衣原体抗体、标记用衣原体抗体、链霉亲和素结合物、生物素、乳胶、硝酸纤维素膜、聚酯纤维膜;裂解管;裂解管滴头;裂解液A;裂解液B。 2.检验原理：沙眼衣原体抗原检测试剂盒（乳胶法） （以下简称“本试剂”）采用高度特异性的抗体抗原 反应及免疫层析分析技术。试剂含有被预先固定于膜上检测区（T）的衣原体抗体。 3.适用范围：本试剂用于体外定性检测女性宫颈拭子以及男性尿液样本中的沙眼衣原体(Chlamydia)抗原 4.规格型号：20人份/盒 5.一次性或重复性使用：一次性使用 6.其他：裂解液 A主要由氯化钠、胆酸、氢氧化钠、多聚 磷酸组成，裂解液 B主要由表面活性剂、丙磺酸盐、溴百里酚蓝组成
28 | 尿液室内质控品 | 材质：冻干品,氯化钠，肌酐，尿素，无水磷酸二氢钠，无水葡萄糖，牛血清白蛋白，血红蛋白，甘露醇，维生素c，丙酮酸钠，白细胞酯酶。