妇科门诊装修改造工程设计需求书

一、项目内容

根据医院规划，拟将门诊楼二层西侧（含原眼科、口腔科区域）调整为妇科使用，总面积约381平方米。工程费642775.3元，设计费34067.09元。，拟选一家具有建筑工程设计乙级或以上资质的设计单位，负责妇科门诊装修改造工程的设计。

二、工作内容

1.装修工程：旧墙、装饰面拆除及室内装修（含天花、墙面、地面等）；

2.安装工程：强弱电、给排水、暖通、消防、医气（呼叫）专业等。

三、工期要求

方案设计、施工图设计，工期15天内。

四、验收标准

1.方案设计阶段：工作内容包含总平面图、平面功能布局图、效果图（包含设计说明、指导方案等）；成果要求纸质2套及电子版；工期5天内。                                                                                                      2.施工图设计阶段：工作内容包含各专业施工图纸（平面、立面、剖面、大样图、施工方法注解等）；成果要求纸质蓝图4套及电子版；工期10天内。                                                                                                  3.施工过程阶段：各专业人员施工现场跟进，根据实际需要及时完成设计变更及图纸修改等。                                                                                                4.竣工结算阶段：负责施工方提交的竣工图纸审核。

五、支付方式

工程通过竣工验收，设计单位提出请款申请并开具发票后，30天内一次性付清全款。