- 采购需求书

- 项目名称

- 门诊二楼妇科消防改造项目

- 参选人资格

1、参选人必须具备国内独立法人资格，持有合法的企业法人营业执照；

2、通过“信用中国”网站、“中国政府采购网”查询的主体信用记录，参选人未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（提供查询截图）

3、供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）

4、  供应商具有有效的消防设施工程专业承包资质（响应时需提供证书复印件，依法顺延的应提供相关说明材料）。

- 项目需求（以下内容仅为参考，具体事宜可以与招标办人员沟通）

- 项目内容：对二楼妇科改造工程区域的消防设施进行改造和增加消防设备。

| 采购标的 | 数量（单位） | 预算(元) |
| --- | --- | --- |
| 门诊二楼妇科消防改造项目 | 1 | 43178 |

（二）技术（服务）要求

具体以施工图纸及工程量清单为准。

（三）商务要求

1、工期要求：

工期10日历天，具体工期计算以开工报告和竣工验收报告为准。

2、承包方式：

响应价格为总价包干，包括但不限于深化设计及相关预算编制、人工、材料、设备机械、管理费、措施项目费、其他项目费、规费、税金、安全生产措施费、材料检验费、利润、保险、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用（包括人工、材料、机械等上涨风险费用）。响应报价还包括跟本项目有关与各级政府管理部门的沟通协调、办理施工许可等证所需费用、临时水电接驳费、临时道路修建费、预留金等，即从开工直至通过采购人验收，交付使用全过程中的应预见和不可预见费用等全部费用。

3、支付方式：

（1）签订合同并实际进场后，施工单位提交请款申请文件和发票，申请预付合同总价30%(不含暂列金、暂估价)的工程备料款；

（2）工程进度达到100%，递交完整的工程施工及验收资料，竣工验收合格，施工单位提交请款申请文件和发票，申请付款至合同内容总价的100%(不含暂列金暂估价)；

（3）每次支付工程款需凭税务发票支付，院方在收到发票之后30个工作日之内支付。

注：对结算审减率超过5%（不含）的项目，所发生的审核费用由施工单位支付。

4、售后服务：

（1）工程质量保修范围和内容

成交人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括消防电气管线、消防给排水管道、火灾自动报警设备，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：所有承包范围内的工程均属保修范围。

（2）质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期为 2 年。

（3）质量保修责任

属于保修范围、内容的项目，成交人应当在接到保修通知之日起24小时内派人保修。成交人不在约定期限内派人保修的，采购人可以委托他人修理。

发生紧急事故需抢修的，成交人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

（4）保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

6、其他要求：

供应商严格遵守《医院外来施工、维修（护）管理规定》规定。