## 采购目录及耗材
HC2024001肾病科耗材市场调研目录及参数
序号 | 产品名称 | 需求参数 | 预计年用量 | 是否需设备配套使用
1 | 血液净化装置体外循环管路 | 1.适用范围：血液透析建立血液通道使用。2.无菌、无热原。 | 12000 | 否
2 | 血液净化装置体外循环管路 (置换液管) | 1.适用范围：血液透析滤过时建立置换液通道，与血路管连接使用。2.无菌、无热原。 | 500 | 否
3 | 空心纤维血液透析器 （高通量） | 1.适用范围：配合血液透析装置进行血液透析用。2.材质：聚砜膜（湿膜、干膜）3.膜面积：1.3m2-1.8m2 | 12000 | 否
4 | 动静脉瘘穿刺针-16G | 适用于血液净化中，内瘘血管穿刺，建立血管通路。 | 8000 | 否
5 | 动静脉瘘穿刺针-17G | 适用于血液净化中，内瘘血管穿刺，建立血管通路。 | 3000 | 否
6 | 动静脉瘘穿刺针（钝针） | 适用于血液净化中，进行定点穿刺（如扣眼穿刺），建立血管通路。 | 500 | 否
7 | 成分血浆分离器 | 适用范围：从分离的血浆中将一定分子量的物质通过膜孔来分离出。实施双重滤过血浆置换时，与血浆分离器一起使用。 | 5 | 否
8 | 血浆滤过器 | 适用于血浆分离。 | 20 | 否
9 | 血液灌流器 | 1.适用范围：与血液净化装置配合，进行血液灌流治疗。2.作用原理：合成树脂的吸附作用。3.规格型号：130、330、380。 | 200 | 否
10 | 血液净化装置的体外循环管路 | 1、材料：产品采用PVC,PP,PE,ABS,PC,POM，医用硅胶材料制造，已经环氧乙烷灭菌。 2、组成：由透析器接口、导血管、气体捕获器、过滤网、肝素管、泵管、泵管接头、导管夹、采样口、测压器、传感器保护器、管路、管路接头、二通接头、滴管、流量调节器、动脉管、静脉管、置换管等组成。 3、适用：各种危急重症、慢性肾损伤，多器官功能障碍综合征，脓毒血症等。 | 600 | 需与费森尤斯MultiFiltrate配合使用
11 | 透析用留置针 | 1.适用范围：行血液透析治疗过程中躁动患者的内瘘穿刺，防止钢针穿破血管。2.组成：导管组件、针管组件及保护套组成。 3.规格：14-16G(1.7-2.2mm*25-32mm) | 100 | 否
12 | 血浆胆红素吸附器 | 适用范围：适用于各种原因导致的高胆红素血症、高胆汁酸血症，配合血浆分离器和血液净化系统，达到净化血液的目的。 | 2 | 否
13 | DNA免疫吸附柱 | 1.适用范围：红斑狼疮及其并发症，尤其是系统性红斑狼疮。2.组成：DNA免疫吸附柱由罐体和吸附剂组成。 | 2 | 否
14 | 静脉营养输液袋 | 1.适用范围：适用于静脉输液治疗。 2.组成：贮液袋、进液导管、输液管、止流夹、螺旋连接件、盖子、瓶塞口等。规格：3000ml | 2000 | 否
15 | 透析A液 | 1.适用范围：血液透析浓缩液与血液透析机配套，适用于血液透析及血液透析滤过。 2.组成成分：氯化钠、氯化钾、氯化钙、氯化镁、冰醋酸、透析用水适量。3.规格：10-12升/桶。 | 5000 | 否
16 | 透析B液 | 1.适用范围：血液透析浓缩液与血液透析机配套，适用于血液透析及血液透析滤过。2.组成成分：碳酸氢钠、透析用水适量。3.规格：6升-12升/桶。 | 7000 | 否
17 | 透析液滤器 | 适用范围：配合贝朗透析机使用，对透析液进行处理，制备符合要求的超纯透析液。 | 10 | 需与贝朗710207T配合使用
18 | 透析液超滤器 | 适用范围：配合金宝透析机使用，对透析液进行处理，制备符合要求的超纯透析液。 | 100 | 需与金宝AK200Ultra机器配合使用
19 | 一次性使用透析护理包（内瘘包） | 1.基本配置：橡胶检查手套2付、碘伏棉签2包、医用胶带（2*14cm）2条、医用胶带（2*17cm）2条、棉裹1个、输液贴4个、止血带1条、治疗巾1个、托盘1个。2.经环氧乙烷灭菌。 | 7000 | 否
20 | 一次性使用透析护理包（置管包） | 1.基本配置：（1）上机包：橡胶检查手套2付、碘伏棉签1包、医用胶带（2*14cm）8条、碘伏消毒片2个、酒精消毒片2个、治疗巾1个、托盘1个 、包布1个。 （2）下机包：橡胶检查手套2付、碘伏棉签1包、医用胶带（2*14cm）2条、碘伏消毒片2个、酒精消毒片2个、治疗巾1个、包布1个、粘贴式伤口敷料1个、肝素帽2个。 2.经环氧乙烷灭菌。 | 6000 | 否
21 | 离子交换树脂再生剂 | 适用范围：软化水处理，净化水质。 | 8000袋 | 否
22 | 血透机用20%柠檬酸消毒剂 | 适用范围：血液透析机内部管路的加热消毒。 | 100桶 | 否
23 | 血透机用50%柠檬酸消毒剂 | 适用范围：血液透析机内部管路的加热消毒。 | 250桶 | 否
24 | 5%次氯酸钠消毒液 | 适用范围：血液透析机内部管路的化学消毒。 | 10桶 | 否
25 | 1.6%过氧乙酸消毒剂 | 复合型。适用范围：血液透析机的化学消毒。 | 15桶 | 否
26 | 15%-18%过氧乙酸消毒剂 | 适用范围：血液透析水处理系统的化学消毒。 | 20瓶 | 否
27 | 总硬度测试盒 | 适用范围：用于测定水的硬度。 | 5盒 | 否
28 | 过氧乙酸有效浓度试纸 | 适用范围：用于血透机或水处理系统消毒液的有效浓度测定。 | 300条 | 否
29 | 过氧乙酸残留浓度试纸 | 适用范围：用于血透机或水处理系统消毒后的过氧乙酸残余浓度测定。 | 300条 | 否
30 | PH值测试纸 | 适用范围：用于测定透析用水的PH值。 | 400条 | 否
31 | 余氯检测试剂盒 | 适用范围：用于测定透析用水中的余氯含量。 | 5盒 | 否
32 | 腹膜透析管及附件 （直管、弯管） | 1.适用范围：适用于腹膜透析患者留置腹膜透析管用。2.组成：腹膜透析导管、J型导丝、扩张器、穿刺针、注射器、肝素帽、手术刀、夹子和鲁尔接头。 | 20条 | 否
33 | 腹膜透析外接短管 | 1.适用范围：与腹膜透析导管联用，用于连接腹膜透析液和碘液微型盖。 | 80条 | 否
34 | 碘液微型盖 | 1.适用范围：用于腹膜透析外接短管口的封闭与消毒。 2.组成：由微型盖、浸润聚维酮碘溶液的海绵和铝箔外包装组成。 | 24000个 | 否
35 | 腹膜透析螺旋帽钛接头 | 1.适用范围：用于连接腹膜透析管与腹膜透析外接短管。 | 10 | 否
36 | 腹膜透析机管路 | 1.适用范围：运用自动化腹膜透析机，与腹膜透析溶液袋连接，供腹膜透析时输送透析液和收集废液用。 2.组成：由药液传输管、Y型接头、患者端连接器、保护帽、废液传输管、连接件、废液袋、变径管组成。保护帽有不同颜色，用于区分不同葡萄糖浓度的腹膜透析液。 | 200 | 是（迈达FM-1腹膜透析机）
37 | 肛门冲洗器 | 1.适用范围：用于慢性肾衰竭患者行结肠水疗时，对肛门及肠道进行冲洗。 | 1200 | 是（雄飞CTJ-B结肠灌注透析治疗机）
38 | 血液透析导管（直） | 1.适用范围：适用于血液净化治疗时，通过颈静脉、锁骨下静脉或股静脉等，建立临时的血管通路。 2.组成：导管（配导管夹）、17G穿刺针、导丝（含导丝控制手柄）、扩张器、5ml注射器、无菌注射针（7号、12号）、无菌输液接头、手术刀片、带线缝合针、粘贴伤口敷料、无菌手套、消毒刷、纱布块、孔巾、中单、棉球。 | 30 | 否
39 | 血液透析导管（弯） | 1.适用范围：适用于血液净化治疗时，通过颈静脉、锁骨下静脉或股静脉等，建立临时的血管通路。2.组成：导管（配导管夹）、17G穿刺针、导丝（含导丝控制手柄）、扩张器、5ml注射器、无菌注射针（7号、12号）、无菌输液接头、手术刀片、带线缝合针、粘贴伤口敷料、无菌手套、消毒刷、纱布块、孔巾、中单、棉球。 | 150 | 否
40 | 长期血液透析导管 | 1.适用范围：适用于血液净化治疗时，通过颈静脉、锁骨下静脉或股静脉等，建立长期的血管通路。 2.组成：导管、扩张器、导丝、穿刺针、肝素帽和医用透明贴膜、导入器、隧道针。3.其他：导管体设计：圆管、不分叉。必须配备穿刺针。 | 60 | 否
41 | 肾穿刺活检针 | 1.组成：由手柄和活检针组成，手柄旁侧有传动按钮。2.适用范围：适用于获取肾脏的活检组织。3.规格：18G。 | 100 | 否
42 | 介入穿刺针 | 1.组成：由内针、外针、保护管、标记、内针基座、外针基座构成。2.适用范围：适用于肾囊肿穿刺、并注入药物。 | 20 | 否
43 | 人造血管 | 适用范围：该产品用于在血液通路手术中作为皮下动静脉导管。涵盖用于通过置换血管或建立血管旁路治疗血管闭塞性疾病或动脉瘤，置换损伤血管，建立血液透析通路手术。 材质：ePTFE材质（膨体聚四氟乙烯) 血管直径：直型：动脉端6mm、静脉端6mm；锥型：动脉端4mm，静脉端6mm 血管长度：40cm ePTFE材质涂层：碳浸渍涂层，降低血栓发生 静脉端形态：静脉端袖套设计 | 10条 | 无
44 | 血管覆膜支架 | 适用范围：该产品适用于血液透析患者，用于治疗自体动静脉内瘘的静脉流出道狭窄，以及ePTFE或其他合成动静脉移植物内瘘的静脉吻合口狭窄。 材质：双层ePTFE封装的高柔顺性自扩张镍钛合金(Nitinol)支架 操作系统&输送系统：输送杆长80cm、120cm两种，适配0.035英寸导丝，三轴后撤式滚轮释放手柄 血管覆膜支架形态：直型和喇叭口型 血管覆膜支架直径：6-10mm 血管覆膜支架长度：40mm、60mm、80mm、100mm ePTFE材质涂层：碳浸渍涂层，降低血栓发生 marker点：所有型号均有marker点 适配血管鞘：8 French、9 French | 5条 | 无
45 | 人工血管 | 1、材料： ePTFE-膨体聚四氟乙烯外部螺旋支撑环:PTFE-聚四氟乙 2、结构组成：常规/标准壁:​0.63 mm​、薄壁:​0.4mm​、节间距离:​20+/-10 μm​、缝合保持强度:​min. 300 grams​；平均(+/-SD) 最小爆裂强度*:​218+/-31 psi​ 3、适用：尿毒症患者人工血管造瘘。 4、型号：各规格型号。5、耗材用途：该产品仅供用于作为血管假体，可用于异常或阻塞血管的旁路或重建，或血液通路的动静脉分流。 | 10条 | 无
46 | 球囊扩张压力泵 | 1.材料结构和组成：球囊扩张压力泵主要由充气装置、推杆、限位块、指针压力表、耐压管、圆锥锁定接头和三通阀组成。产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次性使用。 2.适用：在介入手术中，用于向球囊扩张导管加压和卸压，使球囊扩张和回缩，从而达到扩张血管等血管介入治疗的目的。3.型号：各规格 4.用途：在介入手术中，用于向球囊扩张导管加压和卸压，使球囊扩张和回缩，从而达到扩张血管等血管介入治疗的目的。 | 10套 | 无
47 | 血管造影导管 | 1.材料结构及组成：该产品由软头、软延长管、管身、鲁尔座组成，环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。2.适用：该产品用于在血管造影术中，输送造影剂到所选的血管系统。 3.型号：各规格型号 4.用途：该产品用于在血管造影术中，输送造影剂到所选的血管耗材系统。 | 10条 | 无
48 | 可吸收性外科缝线 | 1.材料结构及组成：本产品是由聚酯、聚对二氧环己酮制成，成品经环氧乙烷灭菌。缝线采用带倒刺的合成可吸收缝线制成，两端或一端连有手术缝针。由于带倒刺，故无需打结即可缝合组织。2.适用： 该产品带缝合针，适用于软组织缝合。3.型号：各规格型号。4.用途： 该产品带缝合针，适用于软组织缝合。 | 10条 | 无
49 | 血液透析用中心静脉导管 | 1.材料结构及组成：本产品包括血透导管、导丝、扩张器、穿刺针、隧道探针、注射器、封盖、解剖刀、伤口敷贴、纱布、管芯针。产品有效期为5年，环氧乙烷灭菌，一次性使用。2.适用： 适用于急性和慢性血液透析、血浆置换和液体输注。3.型号：各规格型号。4.用途： 适用于急性和慢性血液透析、血浆置换和液体输注。 | 10套 | 无
50 | 外周刻痕药物球囊扩张导管 | 1.材料结构及组成: 该产品为整体交换型球囊扩张导管，由末端、球囊、药物涂层、内腔管、镍钛丝、双腔管、显影环、亲水涂层、导管加强件和座组成;球囊表面的药物涂层中药物为紫杉醇，剂量密度为3.0ug/mm2，药物载体为中链甘油三酸酯;导管末端涂覆聚乙烯吡咯烷酮亲水涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期2年。2.适用范围:适用于血液透析通路的经皮腔内血管成形术，自体或人工动静脉透析通路狭窄病变的PTA术治疗。3. 型号：直径各规格型号4mm-8mm 球囊长度各规格。 | 10套 | 无
51 | 刻痕球囊扩张导管 | 1.材料结构及组成： 产品为整体交换型非顺应性球囊，由末端、球囊、显影环、刻痕件、内腔管、双腔管、导管加强件和座构成。环氧乙烷灭菌、一次性使用，货架有效期3年。2.适用范围 该产品预期用于扩张髂动脉、股动脉、髂股动脉、腘动脉、腘下动脉和肾动脉内的病变，并用于自体或人工动静脉透析瘘管的阻塞性病变的治疗。3.型号：直径各规格4mm-8mm 球囊长度各规格。 | 10套 | 无
52 | 紫杉醇释放高压分流球囊扩张导管 | 该产品用于血液透析患者的自体动静脉瘘透析通路狭窄病变扩张治疗。由药物涂层球囊、内部远端管、标记带、亲水涂层、双腔管、应力缓冲件、粘结管、近端导丝管、双腔管座组成。药物涂层球囊表面涂层中所含药物为紫杉醇，剂量为3μg/m㎡，载药基质为紫胶铵盐。环氧乙烷灭菌，一次性使用。工作原理：其一：通过高压打开血透通路狭窄病变，其二：药物紫杉醇能有效抑制血管平滑肌细胞的增殖，搭载紫杉醇涂层的球囊能对病变的狭窄血管起到抑制血管内膜增生的作用，以获得更远期的血透通路通畅期。 | 20 | 无