# 药学部18号楼消防栓系统改造清单

单位名称

## 项目名称

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镀锌钢管 | DN100 | m | 148 |  |  |  |
| 2 | 镀锌钢管 | DN65 | m | 72 |  |  |  |
| 3 | 机械三通 | DN65 | 个 | 18 |  |  |  |
| 4 | 消防栓按钮 | / | 个 | 6 |  |  |  |
| 5 | 增加消防栓 | 含水带、水枪、卷盘 | 套 | 6 |  |  |  |
| 6 | 65U型码 | / | 套 | 18 |  |  |  |
| 7 | 100U型码 | / | 只 | 25 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |