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1、 项目名称
南方医科大学中西医结合医院消防灭火器材采购项目

2、 参选人资格
1、响应供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：
（1）具有独立承担民事责任的能力（具备消防设备或消防器材经营范围）：提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件，如响应人为自然人的提供自然人身份证明复印件；如国家另有规定的，则从其规定。（如供应商为分支机构，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分支机构的授权书，并提供总公司（总所）和分支机构的营业执照（执业许可证）扫描件；已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外）
（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供2024或者2025年度财务状况报告或基本开户行（或基本存款账户行）出具的资信证明，或最近一期财务报表（适用在上一年度或本财务年度成立的法人或其他组织），或提供《供应商资格声明函》。
（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供所属期限为响应截止日前12个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料，或提供《供应商资格声明函》。
（4）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）。提供《供应商资格声明函》。2、通过“信用中国”网站、“中国政府采购网”查询的主体信用记录，参选人未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（提供查询截图）
3、供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以项目报名期限内在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）

3、 项目需求
总价最高限价：人民币11万元。
超过最高限价则视为响应无效。
响应人必须对本项目全部采购内容进行响应，如有缺漏，将导致响应无效。



项目内容：
（一）采购项目内容见附件EXCEL表。
（二）商务要求：
（1）交货日期要求：乙方须在甲方下单之日起的五个工作日内将货物送至甲方指定交货地点，包括运输、放置、安装及验收工作
（2）交货地点：南方医科大学中西医结合医院院内甲方指定地点
（3）售后服务：
1.所有产品需提供产品质量合格证，产品生产日期在甲方下单之日起的一个月内。产品经科室清点验收合格之日起，成交供应商须提供各产品在其质保期内质保服务，所配送的产品保质期按生产厂家的标准执行，但不得少于1年，费用包含在本项目报价内。
2.在质量保质期内，如产品非因采购人的人为原因而出现质量问题，成交供应商承诺全额包换或退换（3个工作日内完成）、包正常使用，费用包含在本项目报价内。如确属采购人的人为原因损坏，亦须无条件更换或维修，并确保正常使用，但采购人应给予合理费用补偿成交供应商的成本。
3.在供货服务期内，如出现采购人的需求科室对供货、服务等投诉问题，经调查属实，将追究成交供应商的责任。
（4）支付方式：合同生效后，乙方开具合同总额 50% 的合规增值税发票交付甲方，甲方收到发票后支付该 50% 款项；乙方收到该款项后 10 日内完成货物配送。货物经甲方指定地点放置和安装验收合格后，乙方开具剩余 50% 款项的合规增值税发票交付甲方，甲方在收到该合规发票起 30 个工作日内，支付剩余 50% 款项至乙方合同约定对公账户。乙方开具发票不符合税务规定的，甲方有权顺延付款，直至乙方重新提供合规发票。
（5）报价要求
1.供应商须以物品单价形式对本项目进行响应报价。
2.成交商确定方式：确定满足采购人需求且所报响应单价最低的供应商为成交供应商。
3.采购清单中的拟购产品如有推荐品牌，响应人需从推荐品牌中选取品牌进行响应。
（6）其他要求
基本要求
1.本项目中选人负责全部设备的采购、运输、收集、放置、安装，所有现场的清理、收尾等工作。 
2.所响应设备必须是已注册商标的设备，必须是厂商原装、全新的正品，符合国家产品质量、技术、安全标准及环保标准，设备外观清洁，标记编号清晰明确。 
3.设备在正确安装后，能确保在正常的使用过程中安全、可靠，并达到消防要求。 
4.中选人应负责在项目完成时将全部有关设备使用或说明文件提交给采购人。 
5.中选人保证所提供的产品不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，中标人须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。
要求
6.所有器材均须由中选人送货上门并负责放置和安装，确保服务质量和安全。并根据采购人的要求放置安装，经采购人确认后才能实施。响应人报价中应该包括这方面费用，采购人不再支付任何费用。 
7.中选人在安装期间需严格遵守国家、省、市有关消防和施工安全以及文明施工、深夜施工、环卫和城管等规范、规定，建立规章制度和防护措施，并承担由于自身措施不力造成的事故责任和发生的费用。 
8.为配合本项目实施所进行的各阶段工作，中选人需列明需采购人配合的工作内容（包括交货、货物存放、保管、放置、相关验收等）和具体要求。 	
9.货物的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中选人承担。
10.中选人须按院方要求，安排专人在院内指定地点完成院方原有灭火器搬迁腾挪工作，该项服务不另行计取费用。
售后服务要求（含培训要求）
10.1年内非采购人的人为原因或不可抗拒的灾害而出现产品质量问题，由中标人负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。 
11.器材故障的响应时间：中选人必须提供7*24小时热线电话（固话，手机）。当发生设备故障时，自报障时起算30分钟内响应，若电话、远程无法解决，中标人须在2小时内到达现场处理。 

















