## Sheet2
项目清单
工程名称：南方医科大学中西医结合医院医疗区各楼栋楼层电源开关更换及电梯迫降功能新增项目
序号 | 内容 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 材料小计 | 人数 | 工种 | 单价 | 天数 | 人工小计 | 总合计(元） | 备注
一 | 更换楼层具有脱扣功能电源开关
1 | 更换断路器 | 供应商自主填报 | 200A | 个 | 2 | [8 empty] | 门诊
2 | 更换断路器 | 供应商自主填报 | 160A | 个 | 8 | [8 empty] | 门诊、5号楼
3 | 更换断路器 | 供应商自主填报 | 125A | 个 | 9 | [8 empty] | 22、23、24、门诊楼
4 | 更换断路器 | 供应商自主填报 | 100A | 个 | 14 | [8 empty] | 5、19、20、门诊楼
5 | 更换断路器 | 供应商自主填报 | 80A | 个 | 6 | [8 empty] | 19、21、门诊楼
6 | 更换断路器 | 供应商自主填报 | 63A | 个 | 1 | [8 empty] | 5号楼
7 | 更换断路器 | 供应商自主填报 | C63 | 个 | 2 | [8 empty] | 18号楼
8 | 更换断路器 | 供应商自主填报 | C40 | 个 | 1 | [8 empty] | 18号楼
9 | 更换断路器 | 供应商自主填报 | C32 | 个 | 1 | [8 empty] | 19号楼
10 | 控制模块 | 泰和安/北大青鸟/营口山鹰 |  | 个 | 44
11 | 开关面板 | 订制 |  | 块 | 44
12 | 信号电线 | 供应商自主填报 | ZR-RVS 2*1.5 | m | 400
13 | 电源线 | 供应商自主填报 | NH-RVS 2*2.5 | m | 400
14 | 镀锌线管 | 供应商自主填报 | SC20 | m | 398
15 | 楼层切非编程调试 |  |  | 栋 | 10
| 小计 |  |  | 元
二 | 增加电梯迫降模块
1 | 控制模块 | 泰和安/北大青鸟/营口山鹰 |  | 个 | 14
2 | 电线 ZR-RVS 2*1.5 | 供应商自主填报 | ZR-RVS 2*1.5 | m | 450
3 | 电源线 NH-RVS 2*2.5 | 供应商自主填报 | NH-RVS 2*2.5 | m | 450
4 | 镀锌线管 | 供应商自主填报 | SC20 | m | 450
5 | 电梯迫降编程调试 |  |  | 樘 | 10
| 小计 |  |  | 元
| 合计 |  |  | 元
| 管理费（合计*5%） |  |  | 元
| 税金【（合计+管理费）*9%】 |  |  | 元
| 含税合计 |  |  | 元
备注：1、本报价按楼层电源开关过流为63A具有脱扣功能电源开关进行报价,含开关拆、装，增加控制模块、管、线及切非自动切系统编程；
2、增加电梯迫降功能报价含控制模块、管、线及编程调试。
3、本报价不含电梯迫降需电梯公司或电梯维护单位配合提供迫降接线触点等配合费用。